## Power Lines Info
Power - Network
Excl. | fromNode | toNode | CloneID | InService | R | XL | XC | TapAngle | TapRatio | Pmax | FixedCost | FxChargeRate | LineID | Voltage | LineName | YearCom | YearDecom | Length
|  |  |  | [0 - 1] | [p.u.] | [p.u.] | [p.u.] | [°] | [p.u.] | [MW] | [M€] | [p.u.] | [-] | [V] | [-] | [Year] | [Year] | [km]
| AT00086 | AT00087 | c1 | 1 | 0.08926 | 1.2884 | 1087.3757 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0001 | 380000 |  |  |  | 4.7825
| AT00086 | AT00087 | c2 | 1 | 0.08926 | 1.2884 | 1087.3757 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0001 | 380000 |  |  |  | 4.7825
| AT00001 | AT00002 | c1 | 1 | 1.4833 | 8.5768 | 7900.0883 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0002 | 220000 |  |  |  | 27.3007
| AT00001 | AT00002 | c2 | 1 | 1.4833 | 8.5768 | 7900.0883 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0002 | 220000 |  |  |  | 27.3007
| AT00017 | AT00003 | c1 | 1 | 4.1581 | 24.0436 | 22146.5971 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0003 | 220000 |  |  |  | 76.5332
| AT00017 | AT00003 | c2 | 1 | 4.1581 | 24.0436 | 22146.5971 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0003 | 220000 |  |  |  | 76.5332
| AT00005 | AT00102 | c1 | 1 | 0.55756 | 3.2241 | 2969.6974 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0004 | 220000 |  |  |  | 10.2625
| AT00005 | AT00102 | c2 | 1 | 0.55756 | 3.2241 | 2969.6974 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0004 | 220000 |  |  |  | 10.2625
| AT00009 | AT00007 | c1 | 1 | 0.085174 | 0.49251 | 453.6548 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0005 | 220000 |  |  |  | 1.5677
| AT00009 | AT00007 | c2 | 1 | 0.085174 | 0.49251 | 453.6548 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0005 | 220000 |  |  |  | 1.5677
| AT00010 | AT00011 | c1 | 1 | 0.1065 | 1.5372 | 1297.38 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0006 | 380000 |  |  |  | 5.7062
| AT00010 | AT00011 | c2 | 1 | 0.1065 | 1.5372 | 1297.38 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0006 | 380000 |  |  |  | 5.7062
| AT00002 | AT00096 | c1 | 1 | 0.92769 | 5.3643 | 4941.0793 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0007 | 220000 |  |  |  | 17.0751
| AT00002 | AT00096 | c2 | 1 | 0.92769 | 5.3643 | 4941.0793 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0007 | 220000 |  |  |  | 17.0751
| AT00013 | AT00090 | c1 | 1 | 0.48822 | 7.0472 | 5947.6115 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0008 | 380000 |  |  |  | 26.159
| AT00013 | AT00090 | c2 | 1 | 0.48822 | 7.0472 | 5947.6115 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0008 | 380000 |  |  |  | 26.159
| AT00013 | AT00090 | c3 | 1 | 0.48822 | 7.0472 | 5947.6115 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0008 | 380000 |  |  |  | 26.159
| AT00013 | AT00090 | c4 | 1 | 0.48822 | 7.0472 | 5947.6115 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0008 | 380000 |  |  |  | 26.159
| AT00091 | AT00090 | c1 | 1 | 0.10343 | 1.493 | 1260.0123 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0009 | 380000 |  |  |  | 5.5418
| AT00091 | AT00090 | c2 | 1 | 0.10343 | 1.493 | 1260.0123 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0009 | 380000 |  |  |  | 5.5418
| AT00015 | AT00016 | c1 | 1 | 0.25391 | 1.4682 | 1352.391 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0010 | 220000 |  |  |  | 4.6735
| AT00015 | AT00016 | c2 | 1 | 0.25391 | 1.4682 | 1352.391 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0010 | 220000 |  |  |  | 4.6735
| AT00015 | AT00016 | c3 | 1 | 0.25391 | 1.4682 | 1352.391 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0010 | 220000 |  |  |  | 4.6735
| AT00093 | AT00018 | c1 | 1 | 0.71384 | 10.3039 | 8696.1447 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0011 | 380000 |  |  |  | 38.2477
| AT00093 | AT00018 | c2 | 1 | 0.71384 | 10.3039 | 8696.1447 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0011 | 380000 |  |  |  | 38.2477
| AT00092 | AT00017 | c1 | 1 | 2.078 | 12.0159 | 11067.8296 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0012 | 220000 |  |  |  | 38.2477
| AT00092 | AT00017 | c2 | 1 | 2.078 | 12.0159 | 11067.8296 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0012 | 220000 |  |  |  | 38.2477
| AT00019 | AT00099 | c1 | 1 | 0.057808 | 0.33427 | 307.8973 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0013 | 220000 |  |  |  | 1.064
| AT00019 | AT00099 | c2 | 1 | 0.057808 | 0.33427 | 307.8973 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0013 | 220000 |  |  |  | 1.064
| AT00020 | AT00100 | c1 | 1 | 0.17436 | 1.0082 | 928.6995 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0014 | 220000 |  |  |  | 3.2094
| AT00020 | AT00100 | c2 | 1 | 0.17436 | 1.0082 | 928.6995 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0014 | 220000 |  |  |  | 3.2094
| AT00002 | AT00022 | c1 | 1 | 0.57274 | 3.3118 | 3050.5307 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0015 | 220000 |  |  |  | 10.5419
| AT00002 | AT00022 | c2 | 1 | 0.57274 | 3.3118 | 3050.5307 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0015 | 220000 |  |  |  | 10.5419
| AT00002 | AT00022 | c3 | 1 | 0.57274 | 3.3118 | 3050.5307 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0015 | 220000 |  |  |  | 10.5419
| AT00002 | AT00022 | c4 | 1 | 0.57274 | 3.3118 | 3050.5307 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0015 | 220000 |  |  |  | 10.5419
| AT00153 | AT00115 | c1 | 1 | 1.8194 | 10.5203 | 9690.3085 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0016 | 220000 |  |  |  | 33.4873
| AT00153 | AT00115 | c2 | 1 | 1.8194 | 10.5203 | 9690.3085 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0016 | 220000 |  |  |  | 33.4873
| AT00024 | AT00026 | c1 | 1 | 1.9594 | 28.2827 | 23869.5891 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0017 | 380000 |  |  |  | 104.984
| AT00024 | AT00026 | c2 | 1 | 1.9594 | 28.2827 | 23869.5891 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0017 | 380000 |  |  |  | 104.984
| AT00027 | AT00101 | c1 | 1 | 0.098769 | 0.57112 | 526.0619 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0018 | 220000 |  |  |  | 1.8179
| AT00027 | AT00101 | c2 | 1 | 0.098769 | 0.57112 | 526.0619 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0018 | 220000 |  |  |  | 1.8179
| AT00027 | AT00101 | c3 | 1 | 0.098769 | 0.57112 | 526.0619 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0018 | 220000 |  |  |  | 1.8179
| AT00027 | AT00101 | c4 | 1 | 0.098769 | 0.57112 | 526.0619 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0018 | 220000 |  |  |  | 1.8179
| AT00029 | AT00031 | c1 | 1 | 3.9125 | 22.6237 | 20838.7847 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0019 | 220000 |  |  |  | 72.0137
| AT00029 | AT00031 | c2 | 1 | 3.9125 | 22.6237 | 20838.7847 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0019 | 220000 |  |  |  | 72.0137
| AT00156 | AT00121 | c1 | 1 | 1.202 | 6.9507 | 6402.2709 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0020 | 220000 |  |  |  | 22.1247
| AT00156 | AT00121 | c2 | 1 | 1.202 | 6.9507 | 6402.2709 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0020 | 220000 |  |  |  | 22.1247
| AT00021 | AT00089 | c1 | 1 | 1.0603 | 15.3051 | 12916.9685 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0021 | 380000 |  |  |  | 56.8118
| AT00021 | AT00089 | c2 | 1 | 1.0603 | 15.3051 | 12916.9685 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0021 | 380000 |  |  |  | 56.8118
| AT00032 | AT00108 | c1 | 1 | 2.1004 | 12.1456 | 11187.3457 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0022 | 220000 |  |  |  | 38.6607
| AT00032 | AT00108 | c2 | 1 | 2.1004 | 12.1456 | 11187.3457 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0022 | 220000 |  |  |  | 38.6607
| AT00033 | AT00122 | c1 | 1 | 0.12543 | 1.8105 | 1527.9721 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0023 | 380000 |  |  |  | 6.7204
| AT00033 | AT00122 | c2 | 1 | 0.12543 | 1.8105 | 1527.9721 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0023 | 380000 |  |  |  | 6.7204
| AT00033 | AT00122 | c3 | 1 | 0.12543 | 1.8105 | 1527.9721 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0023 | 380000 |  |  |  | 6.7204
| AT00033 | AT00122 | c4 | 1 | 0.12543 | 1.8105 | 1527.9721 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0023 | 380000 |  |  |  | 6.7204
| AT00034 | AT00110 | c1 | 1 | 0.042051 | 0.24315 | 223.9702 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0024 | 220000 |  |  |  | 0.77399
| AT00034 | AT00110 | c2 | 1 | 0.042051 | 0.24315 | 223.9702 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0024 | 220000 |  |  |  | 0.77399
| AT00148 | AT00111 | c1 | 1 | 0.39875 | 2.3057 | 2123.7942 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0025 | 220000 |  |  |  | 7.3393
| AT00101 | AT00035 | c1 | 1 | 1.7057 | 9.8633 | 9085.132 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0026 | 220000 |  |  |  | 31.396
| AT00101 | AT00035 | c2 | 1 | 1.7057 | 9.8633 | 9085.132 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0026 | 220000 |  |  |  | 31.396
| AT00005 | AT00036 | c1 | 1 | 2.7538 | 15.9235 | 14667.1543 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0027 | 220000 |  |  |  | 50.6861
| AT00005 | AT00036 | c2 | 1 | 2.7538 | 15.9235 | 14667.1543 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0027 | 220000 |  |  |  | 50.6861
| AT00012 | AT00038 | c1 | 1 | 0.45843 | 6.6171 | 5584.6126 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0028 | 380000 |  |  |  | 24.5624
| AT00012 | AT00038 | c2 | 1 | 0.45843 | 6.6171 | 5584.6126 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0028 | 380000 |  |  |  | 24.5624
| AT00116 | AT00117 | c1 | 1 | 0.073053 | 0.42242 | 389.0945 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0029 | 220000 |  |  |  | 1.3446
| AT00040 | AT00041 | c1 | 1 | 1.1415 | 16.4772 | 13906.1794 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0030 | 380000 |  |  |  | 61.1626
| AT00040 | AT00041 | c2 | 1 | 1.1415 | 16.4772 | 13906.1794 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0030 | 380000 |  |  |  | 61.1626
| AT00128 | AT00042 | c1 | 1 | 1.7976 | 10.3946 | 9574.52 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0031 | 220000 |  |  |  | 33.0872
| AT00128 | AT00042 | c2 | 1 | 1.7976 | 10.3946 | 9574.52 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0031 | 220000 |  |  |  | 33.0872
| AT00046 | AT00138 | c1 | 1 | 0.50325 | 7.2641 | 6130.6625 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0032 | 380000 |  |  |  | 26.9641
| AT00046 | AT00138 | c2 | 1 | 0.50325 | 7.2641 | 6130.6625 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0032 | 380000 |  |  |  | 26.9641
| AT00046 | AT00138 | c3 | 1 | 0.50325 | 7.2641 | 6130.6625 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0032 | 380000 |  |  |  | 26.9641
| AT00107 | AT00048 | c1 | 1 | 0.91003 | 13.1358 | 11086.1141 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0033 | 380000 |  |  |  | 48.7593
| AT00107 | AT00048 | c2 | 1 | 0.91003 | 13.1358 | 11086.1141 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0033 | 380000 |  |  |  | 48.7593
| AT00136 | AT00050 | c1 | 1 | 0.053425 | 0.30893 | 284.554 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0034 | 220000 |  |  |  | 0.98335
| AT00137 | AT00048 | c1 | 1 | 0.056771 | 0.81946 | 691.5946 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0035 | 380000 |  |  |  | 3.0418
| AT00137 | AT00048 | c2 | 1 | 0.056771 | 0.81946 | 691.5946 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0035 | 380000 |  |  |  | 3.0418
| AT00123 | AT00051 | c1 | 1 | 0.076256 | 0.44094 | 406.1537 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0036 | 220000 |  |  |  | 1.4036
| AT00123 | AT00051 | c2 | 1 | 0.076256 | 0.44094 | 406.1537 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0036 | 220000 |  |  |  | 1.4036
| AT00015 | AT00005 | c1 | 1 | 5.5591 | 32.145 | 29608.8141 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0037 | 220000 |  |  |  | 102.3207
| AT00015 | AT00005 | c2 | 1 | 5.5591 | 32.145 | 29608.8141 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0037 | 220000 |  |  |  | 102.3207
| AT00125 | AT00052 | c1 | 1 | 0.0054977 | 0.03179 | 29.2819 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0038 | 220000 |  |  |  | 0.10119
| AT00128 | AT00129 | c1 | 1 | 0.32436 | 1.8756 | 1727.6012 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0039 | 220000 |  |  |  | 5.9702
| AT00128 | AT00129 | c2 | 1 | 0.32436 | 1.8756 | 1727.6012 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0039 | 220000 |  |  |  | 5.9702
| AT00003 | AT00053 | c1 | 1 | 0.97418 | 5.6331 | 5188.6851 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0040 | 220000 |  |  |  | 17.9308
| AT00003 | AT00053 | c2 | 1 | 0.97418 | 5.6331 | 5188.6851 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0040 | 220000 |  |  |  | 17.9308
| AT00054 | AT00053 | c1 | 1 | 1.2284 | 7.1031 | 6542.6974 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0041 | 220000 |  |  |  | 22.6099
| AT00054 | AT00053 | c2 | 1 | 1.2284 | 7.1031 | 6542.6974 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0041 | 220000 |  |  |  | 22.6099
| AT00053 | AT00001 | c1 | 1 | 1.6601 | 9.5992 | 8841.8764 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0042 | 220000 |  |  |  | 30.5553
| AT00053 | AT00001 | c2 | 1 | 1.6601 | 9.5992 | 8841.8764 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0042 | 220000 |  |  |  | 30.5553
| AT00055 | AT00003 | c1 | 1 | 0.45844 | 2.6509 | 2441.7383 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0043 | 220000 |  |  |  | 8.438
| AT00055 | AT00003 | c2 | 1 | 0.45844 | 2.6509 | 2441.7383 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0043 | 220000 |  |  |  | 8.438
| AT00056 | AT00057 | c1 | 1 | 0.010725 | 0.15481 | 130.6556 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0044 | 380000 |  |  |  | 0.57465
| AT00056 | AT00057 | c2 | 1 | 0.010725 | 0.15481 | 130.6556 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0044 | 380000 |  |  |  | 0.57465
| AT00131 | AT00058 | c1 | 1 | 0.008646 | 0.049995 | 46.0501 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0045 | 220000 |  |  |  | 0.15914
| AT00131 | AT00058 | c2 | 1 | 0.008646 | 0.049995 | 46.0501 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0045 | 220000 |  |  |  | 0.15914
| AT00121 | AT00059 | c1 | 1 | 0.20694 | 1.1966 | 1102.2056 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0046 | 220000 |  |  |  | 3.8089
| AT00121 | AT00059 | c2 | 1 | 0.20694 | 1.1966 | 1102.2056 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0046 | 220000 |  |  |  | 3.8089
| AT00060 | AT00116 | c1 | 1 | 4.2388 | 24.5103 | 22576.5181 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0047 | 220000 |  |  |  | 78.0189
| AT00060 | AT00116 | c2 | 1 | 4.2388 | 24.5103 | 22576.5181 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0047 | 220000 |  |  |  | 78.0189
| AT00133 | AT00109 | c1 | 1 | 0.90435 | 13.0537 | 11016.8554 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0048 | 380000 |  |  |  | 48.4547
| AT00133 | AT00109 | c2 | 1 | 0.90435 | 13.0537 | 11016.8554 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0048 | 380000 |  |  |  | 48.4547
| AT00026 | AT00062 | c1 | 1 | 1.7999 | 25.9808 | 21926.8841 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0049 | 380000 |  |  |  | 96.4396
| AT00026 | AT00062 | c2 | 1 | 1.7999 | 25.9808 | 21926.8841 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0049 | 380000 |  |  |  | 96.4396
| AT00022 | AT00145 | c1 | 1 | 0.40313 | 2.331 | 2147.1237 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0050 | 220000 |  |  |  | 7.4199
| AT00022 | AT00145 | c2 | 1 | 0.40313 | 2.331 | 2147.1237 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0050 | 220000 |  |  |  | 7.4199
| AT00017 | AT00022 | c1 | 1 | 0.40074 | 2.3172 | 2134.3974 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0051 | 220000 |  |  |  | 7.3759
| AT00017 | AT00022 | c2 | 1 | 0.40074 | 2.3172 | 2134.3974 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0051 | 220000 |  |  |  | 7.3759
| AT00017 | AT00022 | c3 | 1 | 0.40074 | 2.3172 | 2134.3974 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0051 | 220000 |  |  |  | 7.3759
| AT00063 | AT00023 | c1 | 1 | 1.8251 | 10.5534 | 9720.7547 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0052 | 220000 |  |  |  | 33.5925
| AT00063 | AT00023 | c2 | 1 | 1.8251 | 10.5534 | 9720.7547 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0052 | 220000 |  |  |  | 33.5925
| AT00094 | AT00062 | c1 | 1 | 0.023552 | 0.33996 | 286.9104 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0053 | 380000 |  |  |  | 1.2619
| AT00094 | AT00062 | c2 | 1 | 0.023552 | 0.33996 | 286.9104 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0053 | 380000 |  |  |  | 1.2619
| AT00124 | AT00064 | c1 | 1 | 1.4314 | 8.277 | 7623.937 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0054 | 220000 |  |  |  | 26.3464
| AT00134 | AT00095 | c1 | 1 | 0.27766 | 4.0079 | 3382.5086 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0055 | 380000 |  |  |  | 14.8771
| AT00134 | AT00095 | c2 | 1 | 0.27766 | 4.0079 | 3382.5086 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0055 | 380000 |  |  |  | 14.8771
| AT00134 | AT00095 | c3 | 1 | 0.27766 | 4.0079 | 3382.5086 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0055 | 380000 |  |  |  | 14.8771
| AT00134 | AT00095 | c4 | 1 | 0.27766 | 4.0079 | 3382.5086 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0055 | 380000 |  |  |  | 14.8771
| AT00139 | AT00043 | c1 | 1 | 0.15373 | 2.219 | 1872.7662 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0056 | 380000 |  |  |  | 8.2369
| AT00139 | AT00043 | c2 | 1 | 0.15373 | 2.219 | 1872.7662 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0056 | 380000 |  |  |  | 8.2369
| AT00139 | AT00043 | c3 | 1 | 0.15373 | 2.219 | 1872.7662 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0056 | 380000 |  |  |  | 8.2369
| AT00043 | AT00133 | c1 | 1 | 0.6434 | 9.287 | 7837.9254 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0057 | 380000 |  |  |  | 34.473
| AT00043 | AT00133 | c2 | 1 | 0.6434 | 9.287 | 7837.9254 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0057 | 380000 |  |  |  | 34.473
| AT00043 | AT00133 | c3 | 1 | 0.6434 | 9.287 | 7837.9254 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0057 | 380000 |  |  |  | 34.473
| AT00138 | AT00139 | c1 | 1 | 0.24887 | 3.5923 | 3031.7445 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0058 | 380000 |  |  |  | 13.3343
| AT00138 | AT00139 | c2 | 1 | 0.24887 | 3.5923 | 3031.7445 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0058 | 380000 |  |  |  | 13.3343
| AT00055 | AT00141 | c1 | 1 | 0.22255 | 1.2869 | 1185.3562 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0059 | 220000 |  |  |  | 4.0963
| AT00055 | AT00141 | c2 | 1 | 0.22255 | 1.2869 | 1185.3562 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0059 | 220000 |  |  |  | 4.0963
| AT00142 | AT00140 | c1 | 1 | 0.14493 | 0.83804 | 771.9216 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0060 | 220000 |  |  |  | 2.6676
| AT00142 | AT00140 | c2 | 1 | 0.14493 | 0.83804 | 771.9216 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0060 | 220000 |  |  |  | 2.6676
| AT00141 | AT00142 | c1 | 1 | 0.12916 | 0.74688 | 687.9504 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0061 | 220000 |  |  |  | 2.3774
| AT00141 | AT00142 | c1 | 1 | 0.12916 | 0.74688 | 687.9504 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0062 | 220000 |  |  |  | 2.3774
| AT00140 | AT00066 | c1 | 1 | 0.050239 | 0.2905 | 267.5824 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0063 | 220000 |  |  |  | 0.9247
| AT00140 | AT00066 | c1 | 1 | 0.050176 | 0.29014 | 267.2452 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0064 | 220000 |  |  |  | 0.92353
| AT00106 | AT00143 | c1 | 1 | 0.63617 | 9.1827 | 7749.8501 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0065 | 380000 |  |  |  | 34.0857
| AT00106 | AT00143 | c2 | 1 | 0.63617 | 9.1827 | 7749.8501 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0065 | 380000 |  |  |  | 34.0857
| AT00106 | AT00018 | c1 | 1 | 0.34088 | 4.9204 | 4152.6801 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0066 | 380000 |  |  |  | 18.2645
| AT00106 | AT00018 | c2 | 1 | 0.34088 | 4.9204 | 4152.6801 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0066 | 380000 |  |  |  | 18.2645
| AT00106 | AT00018 | c3 | 1 | 0.34088 | 4.9204 | 4152.6801 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0066 | 380000 |  |  |  | 18.2645
| AT00106 | AT00018 | c4 | 1 | 0.34088 | 4.9204 | 4152.6801 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0066 | 380000 |  |  |  | 18.2645
| AT00105 | AT00017 | c1 | 1 | 0.99231 | 5.7379 | 5285.2335 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0067 | 220000 |  |  |  | 18.2645
| AT00105 | AT00017 | c2 | 1 | 0.99231 | 5.7379 | 5285.2335 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0067 | 220000 |  |  |  | 18.2645
| AT00105 | AT00017 | c3 | 1 | 0.99231 | 5.7379 | 5285.2335 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0067 | 220000 |  |  |  | 18.2645
| AT00105 | AT00017 | c4 | 1 | 0.99231 | 5.7379 | 5285.2335 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0067 | 220000 |  |  |  | 18.2645
| AT00017 | AT00144 | c1 | 1 | 1.3433 | 7.7676 | 7154.7528 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0068 | 220000 |  |  |  | 24.7251
| AT00017 | AT00144 | c2 | 1 | 1.3433 | 7.7676 | 7154.7528 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0068 | 220000 |  |  |  | 24.7251
| AT00106 | AT00021 | c1 | 1 | 1.2108 | 17.477 | 14749.9832 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0069 | 380000 |  |  |  | 64.8739
| AT00106 | AT00021 | c2 | 1 | 1.2108 | 17.477 | 14749.9832 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0069 | 380000 |  |  |  | 64.8739
| AT00105 | AT00020 | c1 | 1 | 3.5246 | 20.3807 | 18772.7212 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0070 | 220000 |  |  |  | 64.8739
| AT00105 | AT00020 | c2 | 1 | 3.5246 | 20.3807 | 18772.7212 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0070 | 220000 |  |  |  | 64.8739
| AT00067 | AT00068 | c1 | 1 | 0.97286 | 5.6255 | 5181.6193 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0071 | 220000 |  |  |  | 17.9064
| AT00067 | AT00068 | c2 | 1 | 0.97286 | 5.6255 | 5181.6193 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0071 | 220000 |  |  |  | 17.9064
| AT00044 | AT00113 | c1 | 1 | 0.61226 | 3.5404 | 3261.0295 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0072 | 220000 |  |  |  | 11.2693
| AT00044 | AT00113 | c2 | 1 | 0.61226 | 3.5404 | 3261.0295 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0072 | 220000 |  |  |  | 11.2693
| AT00147 | AT00068 | c1 | 1 | 0.016893 | 0.097684 | 89.9773 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0073 | 220000 |  |  |  | 0.31094
| AT00020 | AT00069 | c1 | 1 | 0.48817 | 2.8228 | 2600.0743 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0074 | 220000 |  |  |  | 8.9852
| AT00020 | AT00069 | c2 | 1 | 0.48817 | 2.8228 | 2600.0743 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0074 | 220000 |  |  |  | 8.9852
| AT00100 | AT00098 | c1 | 1 | 0.24003 | 1.3879 | 1278.43 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0075 | 220000 |  |  |  | 4.4179
| AT00100 | AT00098 | c2 | 1 | 0.24003 | 1.3879 | 1278.43 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0075 | 220000 |  |  |  | 4.4179
| AT00100 | AT00098 | c3 | 1 | 0.24003 | 1.3879 | 1278.43 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0075 | 220000 |  |  |  | 4.4179
| AT00100 | AT00098 | c4 | 1 | 0.24003 | 1.3879 | 1278.43 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0075 | 220000 |  |  |  | 4.4179
| AT00041 | AT00056 | c1 | 1 | 0.085255 | 1.2306 | 1038.5906 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0076 | 380000 |  |  |  | 4.568
| AT00041 | AT00056 | c2 | 1 | 0.085255 | 1.2306 | 1038.5906 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0076 | 380000 |  |  |  | 4.568
| AT00041 | AT00056 | c3 | 1 | 0.085255 | 1.2306 | 1038.5906 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0076 | 380000 |  |  |  | 4.568
| AT00056 | AT00120 | c1 | 1 | 0.44781 | 6.4638 | 5455.2322 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0077 | 380000 |  |  |  | 23.9934
| AT00056 | AT00120 | c2 | 1 | 0.44781 | 6.4638 | 5455.2322 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0077 | 380000 |  |  |  | 23.9934
| AT00120 | AT00046 | c1 | 1 | 0.11996 | 1.7315 | 1461.339 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0078 | 380000 |  |  |  | 6.4273
| AT00120 | AT00046 | c2 | 1 | 0.11996 | 1.7315 | 1461.339 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0078 | 380000 |  |  |  | 6.4273
| AT00120 | AT00046 | c3 | 1 | 0.11996 | 1.7315 | 1461.339 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0078 | 380000 |  |  |  | 6.4273
| AT00111 | AT00055 | c1 | 1 | 0.086539 | 0.5004 | 460.9234 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0079 | 220000 |  |  |  | 1.5928
| AT00031 | AT00070 | c1 | 1 | 0.34853 | 2.0154 | 1856.3479 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0080 | 220000 |  |  |  | 6.4151
| AT00031 | AT00070 | c2 | 1 | 0.34853 | 2.0154 | 1856.3479 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0080 | 220000 |  |  |  | 6.4151
| AT00031 | AT00070 | c1 | 1 | 0.35109 | 2.0301 | 1869.9708 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0081 | 220000 |  |  |  | 6.4622
| AT00031 | AT00070 | c2 | 1 | 0.35109 | 2.0301 | 1869.9708 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0081 | 220000 |  |  |  | 6.4622
| AT00149 | AT00031 | c1 | 1 | 2.0409 | 11.8011 | 10869.9759 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0082 | 220000 |  |  |  | 37.5639
| AT00149 | AT00031 | c2 | 1 | 2.0409 | 11.8011 | 10869.9759 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0082 | 220000 |  |  |  | 37.5639
| AT00023 | AT00149 | c1 | 1 | 0.17602 | 1.0178 | 937.5127 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0083 | 220000 |  |  |  | 3.2398
| AT00023 | AT00149 | c2 | 1 | 0.17602 | 1.0178 | 937.5127 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0083 | 220000 |  |  |  | 3.2398
| AT00023 | AT00149 | c3 | 1 | 0.17602 | 1.0178 | 937.5127 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0083 | 220000 |  |  |  | 3.2398
| AT00023 | AT00149 | c4 | 1 | 0.17602 | 1.0178 | 937.5127 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0083 | 220000 |  |  |  | 3.2398
| AT00112 | AT00044 | c1 | 1 | 0.11178 | 0.64635 | 595.3566 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0084 | 220000 |  |  |  | 2.0574
| AT00112 | AT00044 | c2 | 1 | 0.11178 | 0.64635 | 595.3566 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0084 | 220000 |  |  |  | 2.0574
| AT00095 | AT00004 | c1 | 1 | 0.51186 | 7.3884 | 6235.5739 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0085 | 380000 |  |  |  | 27.4255
| AT00095 | AT00004 | c2 | 1 | 0.51186 | 7.3884 | 6235.5739 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0085 | 380000 |  |  |  | 27.4255
| AT00086 | AT00006 | c1 | 1 | 0.063937 | 0.92289 | 778.8881 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0086 | 380000 |  |  |  | 3.4257
| AT00086 | AT00006 | c2 | 1 | 0.063937 | 0.92289 | 778.8881 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0086 | 380000 |  |  |  | 3.4257
| AT00086 | AT00006 | c3 | 1 | 0.063937 | 0.92289 | 778.8881 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0086 | 380000 |  |  |  | 3.4257
| AT00086 | AT00006 | c4 | 1 | 0.063937 | 0.92289 | 778.8881 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0086 | 380000 |  |  |  | 3.4257
| AT00006 | AT00048 | c1 | 1 | 0.68719 | 9.9192 | 8371.4129 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0087 | 380000 |  |  |  | 36.8194
| AT00006 | AT00048 | c2 | 1 | 0.68719 | 9.9192 | 8371.4129 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0087 | 380000 |  |  |  | 36.8194
| AT00006 | AT00048 | c3 | 1 | 0.68719 | 9.9192 | 8371.4129 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0087 | 380000 |  |  |  | 36.8194
| AT00006 | AT00048 | c4 | 1 | 0.68719 | 9.9192 | 8371.4129 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0087 | 380000 |  |  |  | 36.8194
| AT00121 | AT00027 | c1 | 1 | 0.96613 | 5.5866 | 5145.8191 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0088 | 220000 |  |  |  | 17.7827
| AT00121 | AT00027 | c2 | 1 | 0.96613 | 5.5866 | 5145.8191 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0088 | 220000 |  |  |  | 17.7827
| AT00030 | AT00071 | c1 | 1 | 0.034381 | 0.49627 | 418.8324 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0089 | 380000 |  |  |  | 1.8421
| AT00030 | AT00071 | c2 | 1 | 0.034381 | 0.49627 | 418.8324 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0089 | 380000 |  |  |  | 1.8421
| AT00030 | AT00071 | c3 | 1 | 0.034381 | 0.49627 | 418.8324 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0089 | 380000 |  |  |  | 1.8421
| AT00071 | AT00072 | c1 | 1 | 0.12371 | 1.7857 | 1507.0664 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0090 | 380000 |  |  |  | 6.6284
| AT00071 | AT00072 | c2 | 1 | 0.12371 | 1.7857 | 1507.0664 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0090 | 380000 |  |  |  | 6.6284
| AT00104 | AT00073 | c1 | 1 | 0.20853 | 3.01 | 2540.3219 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0091 | 380000 |  |  |  | 11.1729
| AT00104 | AT00073 | c2 | 1 | 0.20853 | 3.01 | 2540.3219 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0091 | 380000 |  |  |  | 11.1729
| AT00030 | AT00104 | c1 | 1 | 0.011752 | 0.16963 | 143.1587 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0092 | 380000 |  |  |  | 0.62965
| AT00030 | AT00104 | c2 | 1 | 0.011752 | 0.16963 | 143.1587 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0092 | 380000 |  |  |  | 0.62965
| AT00030 | AT00104 | c3 | 1 | 0.011752 | 0.16963 | 143.1587 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0092 | 380000 |  |  |  | 0.62965
| AT00030 | AT00104 | c4 | 1 | 0.011752 | 0.16963 | 143.1587 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0092 | 380000 |  |  |  | 0.62965
| AT00104 | AT00065 | c1 | 1 | 0.92917 | 13.4121 | 11319.3045 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0093 | 380000 |  |  |  | 49.7849
| AT00104 | AT00065 | c2 | 1 | 0.92917 | 13.4121 | 11319.3045 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0093 | 380000 |  |  |  | 49.7849
| AT00113 | AT00045 | c1 | 1 | 0.24642 | 1.4249 | 1312.4769 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0094 | 220000 |  |  |  | 4.5356
| AT00113 | AT00045 | c2 | 1 | 0.24642 | 1.4249 | 1312.4769 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0094 | 220000 |  |  |  | 4.5356
| AT00113 | AT00045 | c3 | 1 | 0.24642 | 1.4249 | 1312.4769 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0094 | 220000 |  |  |  | 4.5356
| AT00113 | AT00045 | c4 | 1 | 0.24642 | 1.4249 | 1312.4769 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0094 | 220000 |  |  |  | 4.5356
| AT00099 | AT00074 | c1 | 1 | 0.19366 | 1.1198 | 1031.4633 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0095 | 220000 |  |  |  | 3.5645
| AT00099 | AT00074 | c2 | 1 | 0.19366 | 1.1198 | 1031.4633 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0095 | 220000 |  |  |  | 3.5645
| AT00099 | AT00074 | c3 | 1 | 0.19366 | 1.1198 | 1031.4633 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0095 | 220000 |  |  |  | 3.5645
| AT00099 | AT00074 | c4 | 1 | 0.19366 | 1.1198 | 1031.4633 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0095 | 220000 |  |  |  | 3.5645
| AT00061 | AT00115 | c1 | 1 | 0.91008 | 5.2625 | 4847.2731 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0096 | 220000 |  |  |  | 16.751
| AT00061 | AT00115 | c2 | 1 | 0.91008 | 5.2625 | 4847.2731 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0096 | 220000 |  |  |  | 16.751
| AT00115 | AT00023 | c1 | 1 | 2.5601 | 14.8037 | 13635.6989 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0097 | 220000 |  |  |  | 47.1216
| AT00115 | AT00023 | c2 | 1 | 2.5601 | 14.8037 | 13635.6989 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0097 | 220000 |  |  |  | 47.1216
| AT00035 | AT00061 | c1 | 1 | 0.63015 | 3.6438 | 3356.3247 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0098 | 220000 |  |  |  | 11.5986
| AT00035 | AT00061 | c2 | 1 | 0.63015 | 3.6438 | 3356.3247 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0098 | 220000 |  |  |  | 11.5986
| AT00101 | AT00058 | c1 | 1 | 2.6624 | 15.3949 | 14180.2845 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0099 | 220000 |  |  |  | 49.0035
| AT00101 | AT00058 | c2 | 1 | 2.6624 | 15.3949 | 14180.2845 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0099 | 220000 |  |  |  | 49.0035
| AT00026 | AT00028 | c1 | 1 | 0.009696 | 0.13996 | 118.1176 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0100 | 380000 |  |  |  | 0.51951
| AT00026 | AT00028 | c2 | 1 | 0.009696 | 0.13996 | 118.1176 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0100 | 380000 |  |  |  | 0.51951
| AT00026 | AT00028 | c3 | 1 | 0.009696 | 0.13996 | 118.1176 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0100 | 380000 |  |  |  | 0.51951
| AT00026 | AT00028 | c4 | 1 | 0.009696 | 0.13996 | 118.1176 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0100 | 380000 |  |  |  | 0.51951
| AT00025 | AT00027 | c1 | 1 | 0.028225 | 0.16321 | 150.3316 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0101 | 220000 |  |  |  | 0.51951
| AT00025 | AT00027 | c2 | 1 | 0.028225 | 0.16321 | 150.3316 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0101 | 220000 |  |  |  | 0.51951
| AT00025 | AT00027 | c3 | 1 | 0.028225 | 0.16321 | 150.3316 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0101 | 220000 |  |  |  | 0.51951
| AT00025 | AT00027 | c4 | 1 | 0.028225 | 0.16321 | 150.3316 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0101 | 220000 |  |  |  | 0.51951
| AT00058 | AT00060 | c1 | 1 | 0.79137 | 4.576 | 4214.9731 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0102 | 220000 |  |  |  | 14.5659
| AT00058 | AT00060 | c2 | 1 | 0.79137 | 4.576 | 4214.9731 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0102 | 220000 |  |  |  | 14.5659
| AT00062 | AT00048 | c1 | 1 | 0.23691 | 3.4196 | 2886.0525 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0103 | 380000 |  |  |  | 12.6935
| AT00062 | AT00048 | c2 | 1 | 0.23691 | 3.4196 | 2886.0525 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0103 | 380000 |  |  |  | 12.6935
| AT00075 | AT00050 | c1 | 1 | 0.18922 | 1.0942 | 1007.8251 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0104 | 220000 |  |  |  | 3.4828
| AT00075 | AT00050 | c2 | 1 | 0.18922 | 1.0942 | 1007.8251 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0104 | 220000 |  |  |  | 3.4828
| AT00075 | AT00050 | c3 | 1 | 0.18922 | 1.0942 | 1007.8251 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0104 | 220000 |  |  |  | 3.4828
| AT00050 | AT00047 | c1 | 1 | 0.09039 | 0.52267 | 481.436 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0105 | 220000 |  |  |  | 1.6637
| AT00050 | AT00047 | c2 | 1 | 0.09039 | 0.52267 | 481.436 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0105 | 220000 |  |  |  | 1.6637
| AT00050 | AT00047 | c1 | 1 | 0.08207 | 0.47456 | 437.1228 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0106 | 220000 |  |  |  | 1.5106
| AT00050 | AT00047 | c2 | 1 | 0.08207 | 0.47456 | 437.1228 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0106 | 220000 |  |  |  | 1.5106
| AT00122 | AT00062 | c1 | 1 | 0.13447 | 1.941 | 1638.1197 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0107 | 380000 |  |  |  | 7.2048
| AT00122 | AT00062 | c2 | 1 | 0.13447 | 1.941 | 1638.1197 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0107 | 380000 |  |  |  | 7.2048
| AT00103 | AT00009 | c1 | 1 | 1.9615 | 11.3421 | 10447.2427 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0108 | 220000 |  |  |  | 36.1031
| AT00103 | AT00009 | c2 | 1 | 1.9615 | 11.3421 | 10447.2427 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0108 | 220000 |  |  |  | 36.1031
| AT00126 | AT00052 | c1 | 1 | 0.67848 | 3.9233 | 3613.7296 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0109 | 220000 |  |  |  | 12.4882
| AT00052 | AT00039 | c1 | 1 | 0.23404 | 1.3533 | 1246.5518 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0110 | 220000 |  |  |  | 4.3078
| AT00052 | AT00039 | c2 | 1 | 0.23404 | 1.3533 | 1246.5518 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0110 | 220000 |  |  |  | 4.3078
| AT00014 | AT00094 | c1 | 1 | 0.081955 | 1.183 | 998.3862 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0111 | 380000 |  |  |  | 4.3911
| AT00014 | AT00094 | c2 | 1 | 0.081955 | 1.183 | 998.3862 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0111 | 380000 |  |  |  | 4.3911
| AT00014 | AT00094 | c3 | 1 | 0.081955 | 1.183 | 998.3862 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0111 | 380000 |  |  |  | 4.3911
| AT00014 | AT00094 | c4 | 1 | 0.081955 | 1.183 | 998.3862 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0111 | 380000 |  |  |  | 4.3911
| AT00076 | AT00099 | c1 | 1 | 0.13467 | 0.77874 | 717.297 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0112 | 220000 |  |  |  | 2.4788
| AT00076 | AT00099 | c2 | 1 | 0.13467 | 0.77874 | 717.297 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0112 | 220000 |  |  |  | 2.4788
| AT00076 | AT00099 | c3 | 1 | 0.13467 | 0.77874 | 717.297 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0112 | 220000 |  |  |  | 2.4788
| AT00076 | AT00099 | c4 | 1 | 0.13467 | 0.77874 | 717.297 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0112 | 220000 |  |  |  | 2.4788
| AT00098 | AT00076 | c1 | 1 | 0.085991 | 0.49724 | 458.0053 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0113 | 220000 |  |  |  | 1.5828
| AT00098 | AT00076 | c2 | 1 | 0.085991 | 0.49724 | 458.0053 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0113 | 220000 |  |  |  | 1.5828
| AT00098 | AT00076 | c3 | 1 | 0.085991 | 0.49724 | 458.0053 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0113 | 220000 |  |  |  | 1.5828
| AT00098 | AT00076 | c4 | 1 | 0.085991 | 0.49724 | 458.0053 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0113 | 220000 |  |  |  | 1.5828
| AT00047 | AT00005 | c1 | 1 | 1.999 | 11.5589 | 10646.9218 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0114 | 220000 |  |  |  | 36.7931
| AT00047 | AT00005 | c2 | 1 | 1.999 | 11.5589 | 10646.9218 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0114 | 220000 |  |  |  | 36.7931
| AT00109 | AT00010 | c1 | 1 | 0.29469 | 4.2537 | 3589.9321 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0115 | 380000 |  |  |  | 15.7894
| AT00109 | AT00010 | c2 | 1 | 0.29469 | 4.2537 | 3589.9321 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0115 | 380000 |  |  |  | 15.7894
| AT00109 | AT00010 | c3 | 1 | 0.29469 | 4.2537 | 3589.9321 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0115 | 380000 |  |  |  | 15.7894
| AT00109 | AT00010 | c4 | 1 | 0.29469 | 4.2537 | 3589.9321 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0115 | 380000 |  |  |  | 15.7894
| AT00108 | AT00009 | c1 | 1 | 0.85784 | 4.9604 | 4569.0082 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0116 | 220000 |  |  |  | 15.7894
| AT00108 | AT00009 | c2 | 1 | 0.85784 | 4.9604 | 4569.0082 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0116 | 220000 |  |  |  | 15.7894
| AT00108 | AT00009 | c3 | 1 | 0.85784 | 4.9604 | 4569.0082 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0116 | 220000 |  |  |  | 15.7894
| AT00108 | AT00009 | c4 | 1 | 0.85784 | 4.9604 | 4569.0082 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0116 | 220000 |  |  |  | 15.7894
| AT00132 | AT00023 | c1 | 1 | 0.13318 | 0.77009 | 709.3346 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0117 | 220000 |  |  |  | 2.4513
| AT00132 | AT00023 | c2 | 1 | 0.13318 | 0.77009 | 709.3346 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0117 | 220000 |  |  |  | 2.4513
| AT00150 | AT00023 | c1 | 1 | 0.10821 | 0.62571 | 576.3426 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0118 | 220000 |  |  |  | 1.9917
| AT00150 | AT00023 | c2 | 1 | 0.10821 | 0.62571 | 576.3426 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0118 | 220000 |  |  |  | 1.9917
| AT00037 | AT00103 | c1 | 1 | 0.61124 | 3.5344 | 3255.5902 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0119 | 220000 |  |  |  | 11.2505
| AT00037 | AT00103 | c2 | 1 | 0.61124 | 3.5344 | 3255.5902 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0119 | 220000 |  |  |  | 11.2505
| AT00090 | AT00091 | c1 | 1 | 0.10343 | 1.493 | 1260.0123 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0120 | 380000 |  |  |  | 5.5418
| AT00090 | AT00091 | c2 | 1 | 0.10343 | 1.493 | 1260.0123 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0120 | 380000 |  |  |  | 5.5418
| AT00091 | AT00012 | c1 | 1 | 0.089443 | 1.2911 | 1089.6099 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0121 | 380000 |  |  |  | 4.7924
| AT00091 | AT00012 | c2 | 1 | 0.089443 | 1.2911 | 1089.6099 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0121 | 380000 |  |  |  | 4.7924
| AT00091 | AT00012 | c3 | 1 | 0.089443 | 1.2911 | 1089.6099 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0121 | 380000 |  |  |  | 4.7924
| AT00091 | AT00012 | c4 | 1 | 0.089443 | 1.2911 | 1089.6099 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0121 | 380000 |  |  |  | 4.7924
| AT00110 | AT00123 | c1 | 1 | 0.60424 | 3.4939 | 3218.2733 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0122 | 220000 |  |  |  | 11.1216
| AT00110 | AT00123 | c2 | 1 | 0.60424 | 3.4939 | 3218.2733 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0122 | 220000 |  |  |  | 11.1216
| AT00123 | AT00039 | c1 | 1 | 2.2006 | 12.725 | 11721.0449 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0123 | 220000 |  |  |  | 40.505
| AT00123 | AT00039 | c2 | 1 | 2.2006 | 12.725 | 11721.0449 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0123 | 220000 |  |  |  | 40.505
| AT00097 | AT00045 | c1 | 1 | 1.3161 | 7.61 | 7009.6221 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0124 | 220000 |  |  |  | 24.2235
| AT00097 | AT00045 | c2 | 1 | 1.3161 | 7.61 | 7009.6221 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0124 | 220000 |  |  |  | 24.2235
| AT00127 | AT00128 | c1 | 1 | 2.2209 | 12.8424 | 11829.2015 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0125 | 220000 |  |  |  | 40.8788
| AT00127 | AT00128 | c2 | 1 | 2.2209 | 12.8424 | 11829.2015 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0125 | 220000 |  |  |  | 40.8788
| AT00127 | AT00039 | c1 | 1 | 0.82587 | 4.7755 | 4398.7267 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0126 | 220000 |  |  |  | 15.2009
| AT00127 | AT00039 | c2 | 1 | 0.82587 | 4.7755 | 4398.7267 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0126 | 220000 |  |  |  | 15.2009
| AT00135 | AT00063 | c1 | 1 | 1.2024 | 6.9526 | 6404.0301 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0127 | 220000 |  |  |  | 22.1307
| AT00135 | AT00063 | c2 | 1 | 1.2024 | 6.9526 | 6404.0301 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0127 | 220000 |  |  |  | 22.1307
| AT00117 | AT00029 | c1 | 1 | 1.947 | 11.2585 | 10370.2749 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0128 | 220000 |  |  |  | 35.8371
| AT00117 | AT00029 | c2 | 1 | 1.947 | 11.2585 | 10370.2749 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0128 | 220000 |  |  |  | 35.8371
| AT00116 | AT00117 | c1 | 1 | 0.073053 | 0.42242 | 389.0945 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0129 | 220000 |  |  |  | 1.3446
| AT00011 | AT00077 | c1 | 1 | 0.060533 | 0.87376 | 737.4246 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0130 | 380000 |  |  |  | 3.2434
| AT00077 | AT00078 | c1 | 1 | 0.08659 | 1.2499 | 1054.8518 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0131 | 380000 |  |  |  | 4.6395
| AT00078 | AT00152 | c1 | 1 | 0.17137 | 2.4736 | 2087.6483 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0132 | 380000 |  |  |  | 9.182
| AT00064 | AT00079 | c1 | 1 | 3.938 | 22.7709 | 20974.3478 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0133 | 220000 |  |  |  | 72.4821
| AT00064 | AT00079 | c2 | 1 | 3.938 | 22.7709 | 20974.3478 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0133 | 220000 |  |  |  | 72.4821
| AT00064 | AT00049 | c1 | 1 | 2.1329 | 12.333 | 11359.9757 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0134 | 220000 |  |  |  | 39.2573
| AT00064 | AT00049 | c2 | 1 | 2.1329 | 12.333 | 11359.9757 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0134 | 220000 |  |  |  | 39.2573
| AT00074 | AT00114 | c1 | 1 | 0.35755 | 2.0675 | 1904.3804 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0135 | 220000 |  |  |  | 6.5811
| AT00074 | AT00114 | c2 | 1 | 0.35755 | 2.0675 | 1904.3804 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0135 | 220000 |  |  |  | 6.5811
| AT00074 | AT00114 | c3 | 1 | 0.35755 | 2.0675 | 1904.3804 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0135 | 220000 |  |  |  | 6.5811
| AT00074 | AT00114 | c4 | 1 | 0.35755 | 2.0675 | 1904.3804 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0135 | 220000 |  |  |  | 6.5811
| AT00114 | AT00044 | c1 | 1 | 0.20061 | 1.16 | 1068.4968 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0136 | 220000 |  |  |  | 3.6925
| AT00114 | AT00044 | c2 | 1 | 0.20061 | 1.16 | 1068.4968 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0136 | 220000 |  |  |  | 3.6925
| AT00114 | AT00044 | c3 | 1 | 0.20061 | 1.16 | 1068.4968 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0136 | 220000 |  |  |  | 3.6925
| AT00114 | AT00044 | c4 | 1 | 0.20061 | 1.16 | 1068.4968 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0136 | 220000 |  |  |  | 3.6925
| AT00080 | AT00110 | c1 | 1 | 0.80256 | 4.6407 | 4274.5673 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0137 | 220000 |  |  |  | 14.7718
| AT00080 | AT00110 | c2 | 1 | 0.80256 | 4.6407 | 4274.5673 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0137 | 220000 |  |  |  | 14.7718
| AT00130 | AT00041 | c1 | 1 | 0.5375 | 7.7585 | 6547.9331 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0138 | 380000 |  |  |  | 28.7993
| AT00130 | AT00041 | c2 | 1 | 0.5375 | 7.7585 | 6547.9331 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0138 | 380000 |  |  |  | 28.7993
| AT00038 | AT00119 | c1 | 1 | 0.15359 | 2.2169 | 1871.021 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0139 | 380000 |  |  |  | 8.2292
| AT00038 | AT00119 | c2 | 1 | 0.15359 | 2.2169 | 1871.021 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0139 | 380000 |  |  |  | 8.2292
| AT00005 | AT00088 | c1 | 1 | 0.13711 | 0.79284 | 730.2892 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0140 | 220000 |  |  |  | 2.5237
| AT00005 | AT00088 | c2 | 1 | 0.13711 | 0.79284 | 730.2892 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0140 | 220000 |  |  |  | 2.5237
| AT00005 | AT00088 | c3 | 1 | 0.13711 | 0.79284 | 730.2892 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0140 | 220000 |  |  |  | 2.5237
| AT00005 | AT00088 | c4 | 1 | 0.13711 | 0.79284 | 730.2892 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0140 | 220000 |  |  |  | 2.5237
| AT00088 | AT00007 | c1 | 1 | 1.2909 | 7.4645 | 6875.5839 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0141 | 220000 |  |  |  | 23.7603
| AT00088 | AT00007 | c2 | 1 | 1.2909 | 7.4645 | 6875.5839 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0141 | 220000 |  |  |  | 23.7603
| AT00068 | AT00020 | c1 | 1 | 0.41255 | 2.3855 | 2197.3313 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0142 | 220000 |  |  |  | 7.5934
| AT00068 | AT00020 | c2 | 1 | 0.41255 | 2.3855 | 2197.3313 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0142 | 220000 |  |  |  | 7.5934
| AT00045 | AT00020 | c1 | 1 | 1.7844 | 10.3181 | 9504.0676 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0143 | 220000 |  |  |  | 32.8437
| AT00151 | AT00072 | c1 | 1 | 0.00091928 | 0.013269 | 11.1988 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0144 | 380000 |  |  |  | 0.049255
| AT00073 | AT00134 | c1 | 1 | 0.17606 | 2.5413 | 2144.7708 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0145 | 380000 |  |  |  | 9.4332
| AT00073 | AT00134 | c2 | 1 | 0.17606 | 2.5413 | 2144.7708 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0145 | 380000 |  |  |  | 9.4332
| AT00012 | AT00010 | c1 | 1 | 0.41891 | 6.0467 | 5103.2373 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0146 | 380000 |  |  |  | 22.4452
| AT00012 | AT00010 | c2 | 1 | 0.41891 | 6.0467 | 5103.2373 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0146 | 380000 |  |  |  | 22.4452
| AT00012 | AT00010 | c3 | 1 | 0.41891 | 6.0467 | 5103.2373 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0146 | 380000 |  |  |  | 22.4452
| AT00012 | AT00010 | c4 | 1 | 0.41891 | 6.0467 | 5103.2373 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0146 | 380000 |  |  |  | 22.4452
| AT00154 | AT00008 | c1 | 1 | 0.029149 | 0.42075 | 355.0961 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0147 | 380000 |  |  |  | 1.5618
| AT00154 | AT00008 | c2 | 1 | 0.029149 | 0.42075 | 355.0961 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0147 | 380000 |  |  |  | 1.5618
| AT00049 | AT00082 | c1 | 1 | 0.045113 | 0.26086 | 240.2815 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0148 | 220000 |  |  |  | 0.83035
| AT00082 | AT00155 | c1 | 1 | 0.060197 | 0.34808 | 320.6201 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0149 | 220000 |  |  |  | 1.108
| AT00155 | AT00081 | c1 | 1 | 0.044196 | 0.25556 | 235.3972 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0150 | 220000 |  |  |  | 0.81347
| AT00083 | AT00103 | c1 | 1 | 0.11118 | 0.64287 | 592.1448 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0151 | 220000 |  |  |  | 2.0463
| AT00083 | AT00103 | c2 | 1 | 0.11118 | 0.64287 | 592.1448 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0151 | 220000 |  |  |  | 2.0463
| AT00013 | AT00085 | c1 | 1 | 0.67414 | 9.7307 | 8212.4048 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0152 | 380000 |  |  |  | 36.1201
| AT00013 | AT00085 | c2 | 1 | 0.67414 | 9.7307 | 8212.4048 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0152 | 380000 |  |  |  | 36.1201
| AT00118 | AT00037 | c1 | 1 | 0.45917 | 2.6551 | 2445.6073 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0153 | 220000 |  |  |  | 8.4514
| AT00118 | AT00037 | c2 | 1 | 0.45917 | 2.6551 | 2445.6073 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0153 | 220000 |  |  |  | 8.4514
| AT00079 | AT00080 | c1 | 1 | 0.60093 | 3.4748 | 3200.6458 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0154 | 220000 |  |  |  | 11.0606
| AT00079 | AT00080 | c2 | 1 | 0.60093 | 3.4748 | 3200.6458 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0154 | 220000 |  |  |  | 11.0606
| AT00084 | AT00036 | c1 | 1 | 0.62449 | 3.611 | 3326.1284 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0155 | 220000 |  |  |  | 11.4943
| AT00084 | AT00036 | c2 | 1 | 0.62449 | 3.611 | 3326.1284 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0155 | 220000 |  |  |  | 11.4943
| AT00006 | AT00013 | c1 | 1 | 0.1872 | 2.7021 | 2280.4489 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0156 | 380000 |  |  |  | 10.0299
| AT00006 | AT00013 | c2 | 1 | 0.1872 | 2.7021 | 2280.4489 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0156 | 380000 |  |  |  | 10.0299
| AT00006 | AT00013 | c3 | 1 | 0.1872 | 2.7021 | 2280.4489 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0156 | 380000 |  |  |  | 10.0299
| AT00006 | AT00013 | c4 | 1 | 0.1872 | 2.7021 | 2280.4489 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0156 | 380000 |  |  |  | 10.0299
| AT00010 | AT00008 | c1 | 1 | 0.026445 | 0.38172 | 322.1551 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0157 | 380000 |  |  |  | 1.4169
| AT00010 | AT00008 | c2 | 1 | 0.026445 | 0.38172 | 322.1551 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0157 | 380000 |  |  |  | 1.4169
| AT00010 | AT00008 | c3 | 1 | 0.026445 | 0.38172 | 322.1551 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0157 | 380000 |  |  |  | 1.4169
| AT00010 | AT00008 | c4 | 1 | 0.026445 | 0.38172 | 322.1551 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0157 | 380000 |  |  |  | 1.4169
| AT00015 | AT00156 | c1 | 1 | 0.16301 | 0.94261 | 868.2387 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0158 | 220000 |  |  |  | 3.0004
| AT00015 | AT00156 | c2 | 1 | 0.16301 | 0.94261 | 868.2387 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0158 | 220000 |  |  |  | 3.0004
| AT00042 | AT00060 | c1 | 1 | 3.472 | 20.0766 | 18492.6408 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0159 | 220000 |  |  |  | 63.906
| AT00042 | AT00060 | c2 | 1 | 3.472 | 20.0766 | 18492.6408 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0159 | 220000 |  |  |  | 63.906
| AT00042 | AT00032 | c1 | 1 | 4.6482 | 26.8778 | 24757.1788 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0160 | 220000 |  |  |  | 85.5547
| AT00042 | AT00032 | c2 | 1 | 4.6482 | 26.8778 | 24757.1788 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0160 | 220000 |  |  |  | 85.5547
| AT00146 | AT00067 | c1 | 1 | 0.052306 | 0.30246 | 278.5921 | 0 | 1 |  |  |  | LTGAT0161 | 220000 |  |  |  | 0.96275