## Power Network
Power - Network
Excl. | fromNode | toNode | CloneID | InService | R | X | Bc | TapAngle | TapRatio | Pmax | FixedCost | FxChargeRate | LineID | Voltage | LineName | YearCom | YearDecom | Length
|  |  |  | [0 - 1] | [p.u.] | [p.u.] | [p.u.] | [°] | [p.u.] | [MW] | [M€] | [p.u.] | [-] | [V] | [-] | [Year] | [Year] | [km]
| AT00085 | AT00086 | c1 | 1 | 6.1814e-05 | 0.00089225 | 0.75303 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0001 | 380000 |  |  |  | 4.7825
| AT00085 | AT00086 | c2 | 1 | 6.1814e-05 | 0.00089225 | 0.75303 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0001 | 380000 |  |  |  | 4.7825
| AT00001 | AT00002 | c1 | 1 | 0.0030646 | 0.017721 | 16.3225 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0002 | 220000 |  |  |  | 27.3007
| AT00001 | AT00002 | c2 | 1 | 0.0030646 | 0.017721 | 16.3225 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0002 | 220000 |  |  |  | 27.3007
| AT00017 | AT00003 | c1 | 1 | 0.008591 | 0.049677 | 45.7574 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0003 | 220000 |  |  |  | 76.5332
| AT00017 | AT00003 | c2 | 1 | 0.008591 | 0.049677 | 45.7574 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0003 | 220000 |  |  |  | 76.5332
| AT00005 | AT00100 | c1 | 1 | 0.001152 | 0.0066613 | 6.1357 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0004 | 220000 |  |  |  | 10.2625
| AT00005 | AT00100 | c2 | 1 | 0.001152 | 0.0066613 | 6.1357 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0004 | 220000 |  |  |  | 10.2625
| AT00009 | AT00007 | c1 | 1 | 0.00017598 | 0.0010176 | 0.9373 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0005 | 220000 |  |  |  | 1.5677
| AT00009 | AT00007 | c2 | 1 | 0.00017598 | 0.0010176 | 0.9373 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0005 | 220000 |  |  |  | 1.5677
| AT00010 | AT00011 | c1 | 1 | 7.3753e-05 | 0.0010646 | 0.89846 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0006 | 380000 |  |  |  | 5.7062
| AT00010 | AT00011 | c2 | 1 | 7.3753e-05 | 0.0010646 | 0.89846 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0006 | 380000 |  |  |  | 5.7062
| AT00002 | AT00094 | c1 | 1 | 0.0019167 | 0.011083 | 10.2088 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0007 | 220000 |  |  |  | 17.0751
| AT00002 | AT00094 | c2 | 1 | 0.0019167 | 0.011083 | 10.2088 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0007 | 220000 |  |  |  | 17.0751
| AT00013 | AT00089 | c1 | 1 | 0.00033811 | 0.0048804 | 4.1188 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0008 | 380000 |  |  |  | 26.159
| AT00013 | AT00089 | c2 | 1 | 0.00033811 | 0.0048804 | 4.1188 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0008 | 380000 |  |  |  | 26.159
| AT00013 | AT00089 | c3 | 1 | 0.00033811 | 0.0048804 | 4.1188 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0008 | 380000 |  |  |  | 26.159
| AT00013 | AT00089 | c4 | 1 | 0.00033811 | 0.0048804 | 4.1188 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0008 | 380000 |  |  |  | 26.159
| AT00090 | AT00089 | c1 | 1 | 7.1628e-05 | 0.0010339 | 0.87258 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0009 | 380000 |  |  |  | 5.5418
| AT00090 | AT00089 | c2 | 1 | 7.1628e-05 | 0.0010339 | 0.87258 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0009 | 380000 |  |  |  | 5.5418
| AT00015 | AT00016 | c1 | 1 | 0.00052461 | 0.0030335 | 2.7942 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0010 | 220000 |  |  |  | 4.6735
| AT00015 | AT00016 | c2 | 1 | 0.00052461 | 0.0030335 | 2.7942 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0010 | 220000 |  |  |  | 4.6735
| AT00015 | AT00016 | c3 | 1 | 0.00052461 | 0.0030335 | 2.7942 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0010 | 220000 |  |  |  | 4.6735
| AT00091 | AT00018 | c1 | 1 | 0.00049435 | 0.0071357 | 6.0223 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0011 | 380000 |  |  |  | 38.2477
| AT00091 | AT00018 | c2 | 1 | 0.00049435 | 0.0071357 | 6.0223 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0011 | 380000 |  |  |  | 38.2477
| AT00019 | AT00097 | c1 | 1 | 0.00011944 | 0.00069064 | 0.63615 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0012 | 220000 |  |  |  | 1.064
| AT00019 | AT00097 | c2 | 1 | 0.00011944 | 0.00069064 | 0.63615 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0012 | 220000 |  |  |  | 1.064
| AT00020 | AT00098 | c1 | 1 | 0.00036026 | 0.0020832 | 1.9188 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0013 | 220000 |  |  |  | 3.2094
| AT00020 | AT00098 | c2 | 1 | 0.00036026 | 0.0020832 | 1.9188 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0013 | 220000 |  |  |  | 3.2094
| AT00002 | AT00022 | c1 | 1 | 0.0011833 | 0.0068426 | 6.3027 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0014 | 220000 |  |  |  | 10.5419
| AT00002 | AT00022 | c2 | 1 | 0.0011833 | 0.0068426 | 6.3027 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0014 | 220000 |  |  |  | 10.5419
| AT00002 | AT00022 | c3 | 1 | 0.0011833 | 0.0068426 | 6.3027 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0014 | 220000 |  |  |  | 10.5419
| AT00002 | AT00022 | c4 | 1 | 0.0011833 | 0.0068426 | 6.3027 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0014 | 220000 |  |  |  | 10.5419
| AT00150 | AT00112 | c1 | 1 | 0.003759 | 0.021736 | 20.0213 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0015 | 220000 |  |  |  | 33.4873
| AT00150 | AT00112 | c2 | 1 | 0.003759 | 0.021736 | 20.0213 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0015 | 220000 |  |  |  | 33.4873
| AT00024 | AT00025 | c1 | 1 | 0.0013569 | 0.019586 | 16.5302 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0016 | 380000 |  |  |  | 104.984
| AT00024 | AT00025 | c2 | 1 | 0.0013569 | 0.019586 | 16.5302 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0016 | 380000 |  |  |  | 104.984
| AT00026 | AT00099 | c1 | 1 | 0.00020407 | 0.00118 | 1.0869 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0017 | 220000 |  |  |  | 1.8179
| AT00026 | AT00099 | c2 | 1 | 0.00020407 | 0.00118 | 1.0869 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0017 | 220000 |  |  |  | 1.8179
| AT00026 | AT00099 | c3 | 1 | 0.00020407 | 0.00118 | 1.0869 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0017 | 220000 |  |  |  | 1.8179
| AT00026 | AT00099 | c4 | 1 | 0.00020407 | 0.00118 | 1.0869 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0017 | 220000 |  |  |  | 1.8179
| AT00028 | AT00030 | c1 | 1 | 0.0080837 | 0.046743 | 43.0553 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0018 | 220000 |  |  |  | 72.0137
| AT00028 | AT00030 | c2 | 1 | 0.0080837 | 0.046743 | 43.0553 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0018 | 220000 |  |  |  | 72.0137
| AT00153 | AT00118 | c1 | 1 | 0.0024835 | 0.014361 | 13.2278 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0019 | 220000 |  |  |  | 22.1247
| AT00153 | AT00118 | c2 | 1 | 0.0024835 | 0.014361 | 13.2278 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0019 | 220000 |  |  |  | 22.1247
| AT00021 | AT00088 | c1 | 1 | 0.00073429 | 0.010599 | 8.9453 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0020 | 380000 |  |  |  | 56.8118
| AT00021 | AT00088 | c2 | 1 | 0.00073429 | 0.010599 | 8.9453 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0020 | 380000 |  |  |  | 56.8118
| AT00031 | AT00105 | c1 | 1 | 0.0043398 | 0.025094 | 23.1144 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0021 | 220000 |  |  |  | 38.6607
| AT00031 | AT00105 | c2 | 1 | 0.0043398 | 0.025094 | 23.1144 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0021 | 220000 |  |  |  | 38.6607
| AT00032 | AT00119 | c1 | 1 | 8.6861e-05 | 0.0012538 | 1.0582 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0022 | 380000 |  |  |  | 6.7204
| AT00032 | AT00119 | c2 | 1 | 8.6861e-05 | 0.0012538 | 1.0582 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0022 | 380000 |  |  |  | 6.7204
| AT00032 | AT00119 | c3 | 1 | 8.6861e-05 | 0.0012538 | 1.0582 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0022 | 380000 |  |  |  | 6.7204
| AT00032 | AT00119 | c4 | 1 | 8.6861e-05 | 0.0012538 | 1.0582 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0022 | 380000 |  |  |  | 6.7204
| AT00033 | AT00107 | c1 | 1 | 8.6882e-05 | 0.00050239 | 0.46275 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0023 | 220000 |  |  |  | 0.77399
| AT00033 | AT00107 | c2 | 1 | 8.6882e-05 | 0.00050239 | 0.46275 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0023 | 220000 |  |  |  | 0.77399
| AT00145 | AT00108 | c1 | 1 | 0.00082385 | 0.0047639 | 4.388 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0024 | 220000 |  |  |  | 7.3393
| AT00145 | AT00108 | c2 | 1 | 0.00082385 | 0.0047639 | 4.388 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0024 | 220000 |  |  |  | 7.3393
| AT00099 | AT00034 | c1 | 1 | 0.0035243 | 0.020379 | 18.7709 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0025 | 220000 |  |  |  | 31.396
| AT00099 | AT00034 | c2 | 1 | 0.0035243 | 0.020379 | 18.7709 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0025 | 220000 |  |  |  | 31.396
| AT00005 | AT00035 | c1 | 1 | 0.0056896 | 0.0329 | 30.304 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0026 | 220000 |  |  |  | 50.6861
| AT00005 | AT00035 | c2 | 1 | 0.0056896 | 0.0329 | 30.304 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0026 | 220000 |  |  |  | 50.6861
| AT00012 | AT00037 | c1 | 1 | 0.00031747 | 0.0045825 | 3.8675 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0027 | 380000 |  |  |  | 24.5624
| AT00012 | AT00037 | c2 | 1 | 0.00031747 | 0.0045825 | 3.8675 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0027 | 380000 |  |  |  | 24.5624
| AT00113 | AT00114 | c1 | 1 | 0.00015094 | 0.00087277 | 0.80391 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0028 | 220000 |  |  |  | 1.3446
| AT00113 | AT00114 | c2 | 1 | 0.00015094 | 0.00087277 | 0.80391 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0028 | 220000 |  |  |  | 1.3446
| AT00039 | AT00040 | c1 | 1 | 0.00079053 | 0.011411 | 9.6303 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0029 | 380000 |  |  |  | 61.1626
| AT00039 | AT00040 | c2 | 1 | 0.00079053 | 0.011411 | 9.6303 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0029 | 380000 |  |  |  | 61.1626
| AT00125 | AT00041 | c1 | 1 | 0.0037141 | 0.021477 | 19.7821 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0030 | 220000 |  |  |  | 33.0872
| AT00125 | AT00041 | c2 | 1 | 0.0037141 | 0.021477 | 19.7821 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0030 | 220000 |  |  |  | 33.0872
| AT00045 | AT00135 | c1 | 1 | 0.00034851 | 0.0050306 | 4.2456 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0031 | 380000 |  |  |  | 26.9641
| AT00045 | AT00135 | c2 | 1 | 0.00034851 | 0.0050306 | 4.2456 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0031 | 380000 |  |  |  | 26.9641
| AT00045 | AT00135 | c3 | 1 | 0.00034851 | 0.0050306 | 4.2456 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0031 | 380000 |  |  |  | 26.9641
| AT00104 | AT00047 | c1 | 1 | 0.00063022 | 0.0090968 | 7.6774 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0032 | 380000 |  |  |  | 48.7593
| AT00104 | AT00047 | c2 | 1 | 0.00063022 | 0.0090968 | 7.6774 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0032 | 380000 |  |  |  | 48.7593
| AT00133 | AT00049 | c1 | 1 | 0.00011038 | 0.00063828 | 0.58792 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0033 | 220000 |  |  |  | 0.98335
| AT00133 | AT00049 | c2 | 1 | 0.00011038 | 0.00063828 | 0.58792 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0033 | 220000 |  |  |  | 0.98335
| AT00134 | AT00047 | c1 | 1 | 3.9315e-05 | 0.00056749 | 0.47894 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0034 | 380000 |  |  |  | 3.0418
| AT00134 | AT00047 | c2 | 1 | 3.9315e-05 | 0.00056749 | 0.47894 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0034 | 380000 |  |  |  | 3.0418
| AT00120 | AT00050 | c1 | 1 | 0.00015755 | 0.00091104 | 0.83916 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0035 | 220000 |  |  |  | 1.4036
| AT00120 | AT00050 | c2 | 1 | 0.00015755 | 0.00091104 | 0.83916 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0035 | 220000 |  |  |  | 1.4036
| AT00015 | AT00005 | c1 | 1 | 0.011486 | 0.066415 | 61.1752 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0036 | 220000 |  |  |  | 102.3207
| AT00015 | AT00005 | c2 | 1 | 0.011486 | 0.066415 | 61.1752 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0036 | 220000 |  |  |  | 102.3207
| AT00122 | AT00051 | c1 | 1 | 1.1359e-05 | 6.5682e-05 | 0.0605 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0037 | 220000 |  |  |  | 0.10119
| AT00122 | AT00051 | c2 | 1 | 1.1359e-05 | 6.5682e-05 | 0.0605 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0037 | 220000 |  |  |  | 0.10119
| AT00125 | AT00126 | c1 | 1 | 0.00067016 | 0.0038752 | 3.5694 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0038 | 220000 |  |  |  | 5.9702
| AT00125 | AT00126 | c2 | 1 | 0.00067016 | 0.0038752 | 3.5694 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0038 | 220000 |  |  |  | 5.9702
| AT00003 | AT00052 | c1 | 1 | 0.0020128 | 0.011639 | 10.7204 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0039 | 220000 |  |  |  | 17.9308
| AT00003 | AT00052 | c2 | 1 | 0.0020128 | 0.011639 | 10.7204 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0039 | 220000 |  |  |  | 17.9308
| AT00053 | AT00052 | c1 | 1 | 0.002538 | 0.014676 | 13.518 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0040 | 220000 |  |  |  | 22.6099
| AT00053 | AT00052 | c2 | 1 | 0.002538 | 0.014676 | 13.518 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0040 | 220000 |  |  |  | 22.6099
| AT00052 | AT00001 | c1 | 1 | 0.0034299 | 0.019833 | 18.2683 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0041 | 220000 |  |  |  | 30.5553
| AT00052 | AT00001 | c2 | 1 | 0.0034299 | 0.019833 | 18.2683 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0041 | 220000 |  |  |  | 30.5553
| AT00054 | AT00003 | c1 | 1 | 0.00094719 | 0.005477 | 5.0449 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0042 | 220000 |  |  |  | 8.438
| AT00054 | AT00003 | c2 | 1 | 0.00094719 | 0.005477 | 5.0449 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0042 | 220000 |  |  |  | 8.438
| AT00055 | AT00056 | c1 | 1 | 7.4274e-06 | 0.00010721 | 0.090482 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0043 | 380000 |  |  |  | 0.57465
| AT00055 | AT00056 | c2 | 1 | 7.4274e-06 | 0.00010721 | 0.090482 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0043 | 380000 |  |  |  | 0.57465
| AT00128 | AT00057 | c1 | 1 | 1.7864e-05 | 0.00010329 | 0.095145 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0044 | 220000 |  |  |  | 0.15914
| AT00128 | AT00057 | c2 | 1 | 1.7864e-05 | 0.00010329 | 0.095145 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0044 | 220000 |  |  |  | 0.15914
| AT00118 | AT00058 | c1 | 1 | 0.00042756 | 0.0024723 | 2.2773 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0045 | 220000 |  |  |  | 3.8089
| AT00118 | AT00058 | c2 | 1 | 0.00042756 | 0.0024723 | 2.2773 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0045 | 220000 |  |  |  | 3.8089
| AT00059 | AT00113 | c1 | 1 | 0.0087578 | 0.050641 | 46.6457 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0046 | 220000 |  |  |  | 78.0189
| AT00059 | AT00113 | c2 | 1 | 0.0087578 | 0.050641 | 46.6457 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0046 | 220000 |  |  |  | 78.0189
| AT00130 | AT00106 | c1 | 1 | 0.00062628 | 0.00904 | 7.6294 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0047 | 380000 |  |  |  | 48.4547
| AT00130 | AT00106 | c2 | 1 | 0.00062628 | 0.00904 | 7.6294 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0047 | 380000 |  |  |  | 48.4547
| AT00025 | AT00061 | c1 | 1 | 0.0012465 | 0.017992 | 15.1848 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0048 | 380000 |  |  |  | 96.4396
| AT00025 | AT00061 | c2 | 1 | 0.0012465 | 0.017992 | 15.1848 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0048 | 380000 |  |  |  | 96.4396
| AT00022 | AT00142 | c1 | 1 | 0.0008329 | 0.0048162 | 4.4362 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0049 | 220000 |  |  |  | 7.4199
| AT00022 | AT00142 | c2 | 1 | 0.0008329 | 0.0048162 | 4.4362 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0049 | 220000 |  |  |  | 7.4199
| AT00017 | AT00022 | c1 | 1 | 0.00082797 | 0.0047876 | 4.4099 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0050 | 220000 |  |  |  | 7.3759
| AT00017 | AT00022 | c2 | 1 | 0.00082797 | 0.0047876 | 4.4099 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0050 | 220000 |  |  |  | 7.3759
| AT00017 | AT00022 | c3 | 1 | 0.00082797 | 0.0047876 | 4.4099 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0050 | 220000 |  |  |  | 7.3759
| AT00062 | AT00023 | c1 | 1 | 0.0037708 | 0.021805 | 20.0842 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0051 | 220000 |  |  |  | 33.5925
| AT00062 | AT00023 | c2 | 1 | 0.0037708 | 0.021805 | 20.0842 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0051 | 220000 |  |  |  | 33.5925
| AT00092 | AT00061 | c1 | 1 | 1.631e-05 | 0.00023543 | 0.19869 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0052 | 380000 |  |  |  | 1.2619
| AT00092 | AT00061 | c2 | 1 | 1.631e-05 | 0.00023543 | 0.19869 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0052 | 380000 |  |  |  | 1.2619
| AT00121 | AT00063 | c1 | 1 | 0.0029574 | 0.017101 | 15.7519 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0053 | 220000 |  |  |  | 26.3464
| AT00121 | AT00063 | c2 | 1 | 0.0029574 | 0.017101 | 15.7519 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0053 | 220000 |  |  |  | 26.3464
| AT00131 | AT00093 | c1 | 1 | 0.00019229 | 0.0027755 | 2.3425 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0054 | 380000 |  |  |  | 14.8771
| AT00131 | AT00093 | c2 | 1 | 0.00019229 | 0.0027755 | 2.3425 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0054 | 380000 |  |  |  | 14.8771
| AT00131 | AT00093 | c3 | 1 | 0.00019229 | 0.0027755 | 2.3425 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0054 | 380000 |  |  |  | 14.8771
| AT00131 | AT00093 | c4 | 1 | 0.00019229 | 0.0027755 | 2.3425 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0054 | 380000 |  |  |  | 14.8771
| AT00136 | AT00042 | c1 | 1 | 0.00010646 | 0.0015367 | 1.2969 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0055 | 380000 |  |  |  | 8.2369
| AT00136 | AT00042 | c2 | 1 | 0.00010646 | 0.0015367 | 1.2969 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0055 | 380000 |  |  |  | 8.2369
| AT00136 | AT00042 | c3 | 1 | 0.00010646 | 0.0015367 | 1.2969 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0055 | 380000 |  |  |  | 8.2369
| AT00042 | AT00130 | c1 | 1 | 0.00044556 | 0.0064315 | 5.4279 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0056 | 380000 |  |  |  | 34.473
| AT00042 | AT00130 | c2 | 1 | 0.00044556 | 0.0064315 | 5.4279 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0056 | 380000 |  |  |  | 34.473
| AT00042 | AT00130 | c3 | 1 | 0.00044556 | 0.0064315 | 5.4279 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0056 | 380000 |  |  |  | 34.473
| AT00135 | AT00136 | c1 | 1 | 0.00017235 | 0.0024877 | 2.0995 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0057 | 380000 |  |  |  | 13.3343
| AT00135 | AT00136 | c2 | 1 | 0.00017235 | 0.0024877 | 2.0995 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0057 | 380000 |  |  |  | 13.3343
| AT00054 | AT00138 | c1 | 1 | 0.00045982 | 0.0026589 | 2.4491 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0058 | 220000 |  |  |  | 4.0963
| AT00054 | AT00138 | c2 | 1 | 0.00045982 | 0.0026589 | 2.4491 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0058 | 220000 |  |  |  | 4.0963
| AT00139 | AT00137 | c1 | 1 | 0.00029944 | 0.0017315 | 1.5949 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0059 | 220000 |  |  |  | 2.6676
| AT00139 | AT00137 | c2 | 1 | 0.00029944 | 0.0017315 | 1.5949 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0059 | 220000 |  |  |  | 2.6676
| AT00138 | AT00139 | c1 | 1 | 0.00026687 | 0.0015431 | 1.4214 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0060 | 220000 |  |  |  | 2.3774
| AT00138 | AT00139 | c2 | 1 | 0.00026687 | 0.0015431 | 1.4214 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0060 | 220000 |  |  |  | 2.3774
| AT00137 | AT00065 | c1 | 1 | 0.0001038 | 0.00060021 | 0.55286 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0061 | 220000 |  |  |  | 0.9247
| AT00137 | AT00065 | c2 | 1 | 0.0001038 | 0.00060021 | 0.55286 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0061 | 220000 |  |  |  | 0.9247
| AT00103 | AT00140 | c1 | 1 | 0.00044056 | 0.0063592 | 5.3669 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0062 | 380000 |  |  |  | 34.0857
| AT00103 | AT00140 | c2 | 1 | 0.00044056 | 0.0063592 | 5.3669 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0062 | 380000 |  |  |  | 34.0857
| AT00103 | AT00018 | c1 | 1 | 0.00023607 | 0.0034075 | 2.8758 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0063 | 380000 |  |  |  | 18.2645
| AT00103 | AT00018 | c2 | 1 | 0.00023607 | 0.0034075 | 2.8758 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0063 | 380000 |  |  |  | 18.2645
| AT00103 | AT00018 | c3 | 1 | 0.00023607 | 0.0034075 | 2.8758 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0063 | 380000 |  |  |  | 18.2645
| AT00103 | AT00018 | c4 | 1 | 0.00023607 | 0.0034075 | 2.8758 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0063 | 380000 |  |  |  | 18.2645
| AT00017 | AT00141 | c1 | 1 | 0.0027754 | 0.016049 | 14.7825 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0064 | 220000 |  |  |  | 24.7251
| AT00017 | AT00141 | c2 | 1 | 0.0027754 | 0.016049 | 14.7825 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0064 | 220000 |  |  |  | 24.7251
| AT00103 | AT00021 | c1 | 1 | 0.0008385 | 0.012103 | 10.2147 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0065 | 380000 |  |  |  | 64.8739
| AT00103 | AT00021 | c2 | 1 | 0.0008385 | 0.012103 | 10.2147 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0065 | 380000 |  |  |  | 64.8739
| AT00066 | AT00067 | c1 | 1 | 0.00201 | 0.011623 | 10.7058 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0066 | 220000 |  |  |  | 17.9064
| AT00066 | AT00067 | c2 | 1 | 0.00201 | 0.011623 | 10.7058 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0066 | 220000 |  |  |  | 17.9064
| AT00043 | AT00110 | c1 | 1 | 0.001265 | 0.0073148 | 6.7377 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0067 | 220000 |  |  |  | 11.2693
| AT00043 | AT00110 | c2 | 1 | 0.001265 | 0.0073148 | 6.7377 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0067 | 220000 |  |  |  | 11.2693
| AT00144 | AT00067 | c1 | 1 | 3.4904e-05 | 0.00020183 | 0.1859 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0068 | 220000 |  |  |  | 0.31094
| AT00144 | AT00067 | c2 | 1 | 3.4904e-05 | 0.00020183 | 0.1859 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0068 | 220000 |  |  |  | 0.31094
| AT00020 | AT00068 | c1 | 1 | 0.0010086 | 0.0058322 | 5.3721 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0069 | 220000 |  |  |  | 8.9852
| AT00020 | AT00068 | c2 | 1 | 0.0010086 | 0.0058322 | 5.3721 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0069 | 220000 |  |  |  | 8.9852
| AT00098 | AT00096 | c1 | 1 | 0.00049592 | 0.0028676 | 2.6414 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0070 | 220000 |  |  |  | 4.4179
| AT00098 | AT00096 | c2 | 1 | 0.00049592 | 0.0028676 | 2.6414 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0070 | 220000 |  |  |  | 4.4179
| AT00098 | AT00096 | c3 | 1 | 0.00049592 | 0.0028676 | 2.6414 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0070 | 220000 |  |  |  | 4.4179
| AT00098 | AT00096 | c4 | 1 | 0.00049592 | 0.0028676 | 2.6414 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0070 | 220000 |  |  |  | 4.4179
| AT00040 | AT00055 | c1 | 1 | 5.9041e-05 | 0.00085222 | 0.71925 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0071 | 380000 |  |  |  | 4.568
| AT00040 | AT00055 | c2 | 1 | 5.9041e-05 | 0.00085222 | 0.71925 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0071 | 380000 |  |  |  | 4.568
| AT00040 | AT00055 | c3 | 1 | 5.9041e-05 | 0.00085222 | 0.71925 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0071 | 380000 |  |  |  | 4.568
| AT00055 | AT00117 | c1 | 1 | 0.00031012 | 0.0044763 | 3.7779 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0072 | 380000 |  |  |  | 23.9934
| AT00055 | AT00117 | c2 | 1 | 0.00031012 | 0.0044763 | 3.7779 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0072 | 380000 |  |  |  | 23.9934
| AT00117 | AT00045 | c1 | 1 | 8.3073e-05 | 0.0011991 | 1.012 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0073 | 380000 |  |  |  | 6.4273
| AT00117 | AT00045 | c2 | 1 | 8.3073e-05 | 0.0011991 | 1.012 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0073 | 380000 |  |  |  | 6.4273
| AT00117 | AT00045 | c3 | 1 | 8.3073e-05 | 0.0011991 | 1.012 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0073 | 380000 |  |  |  | 6.4273
| AT00108 | AT00054 | c1 | 1 | 0.0001788 | 0.0010339 | 0.95232 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0074 | 220000 |  |  |  | 1.5928
| AT00108 | AT00054 | c2 | 1 | 0.0001788 | 0.0010339 | 0.95232 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0074 | 220000 |  |  |  | 1.5928
| AT00030 | AT00069 | c1 | 1 | 0.00072011 | 0.004164 | 3.8354 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0075 | 220000 |  |  |  | 6.4151
| AT00030 | AT00069 | c2 | 1 | 0.00072011 | 0.004164 | 3.8354 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0075 | 220000 |  |  |  | 6.4151
| AT00146 | AT00030 | c1 | 1 | 0.0042166 | 0.024382 | 22.4586 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0076 | 220000 |  |  |  | 37.5639
| AT00146 | AT00030 | c2 | 1 | 0.0042166 | 0.024382 | 22.4586 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0076 | 220000 |  |  |  | 37.5639
| AT00023 | AT00146 | c1 | 1 | 0.00036368 | 0.0021029 | 1.937 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0077 | 220000 |  |  |  | 3.2398
| AT00023 | AT00146 | c2 | 1 | 0.00036368 | 0.0021029 | 1.937 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0077 | 220000 |  |  |  | 3.2398
| AT00023 | AT00146 | c3 | 1 | 0.00036368 | 0.0021029 | 1.937 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0077 | 220000 |  |  |  | 3.2398
| AT00023 | AT00146 | c4 | 1 | 0.00036368 | 0.0021029 | 1.937 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0077 | 220000 |  |  |  | 3.2398
| AT00109 | AT00043 | c1 | 1 | 0.00023095 | 0.0013354 | 1.2301 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0078 | 220000 |  |  |  | 2.0574
| AT00109 | AT00043 | c2 | 1 | 0.00023095 | 0.0013354 | 1.2301 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0078 | 220000 |  |  |  | 2.0574
| AT00093 | AT00004 | c1 | 1 | 0.00035448 | 0.0051166 | 4.3183 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0079 | 380000 |  |  |  | 27.4255
| AT00093 | AT00004 | c2 | 1 | 0.00035448 | 0.0051166 | 4.3183 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0079 | 380000 |  |  |  | 27.4255
| AT00085 | AT00006 | c1 | 1 | 4.4278e-05 | 0.00063912 | 0.5394 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0080 | 380000 |  |  |  | 3.4257
| AT00085 | AT00006 | c2 | 1 | 4.4278e-05 | 0.00063912 | 0.5394 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0080 | 380000 |  |  |  | 3.4257
| AT00085 | AT00006 | c3 | 1 | 4.4278e-05 | 0.00063912 | 0.5394 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0080 | 380000 |  |  |  | 3.4257
| AT00085 | AT00006 | c4 | 1 | 4.4278e-05 | 0.00063912 | 0.5394 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0080 | 380000 |  |  |  | 3.4257
| AT00006 | AT00047 | c1 | 1 | 0.00047589 | 0.0068692 | 5.7974 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0081 | 380000 |  |  |  | 36.8194
| AT00006 | AT00047 | c2 | 1 | 0.00047589 | 0.0068692 | 5.7974 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0081 | 380000 |  |  |  | 36.8194
| AT00006 | AT00047 | c3 | 1 | 0.00047589 | 0.0068692 | 5.7974 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0081 | 380000 |  |  |  | 36.8194
| AT00006 | AT00047 | c4 | 1 | 0.00047589 | 0.0068692 | 5.7974 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0081 | 380000 |  |  |  | 36.8194
| AT00118 | AT00026 | c1 | 1 | 0.0019961 | 0.011543 | 10.6319 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0082 | 220000 |  |  |  | 17.7827
| AT00118 | AT00026 | c2 | 1 | 0.0019961 | 0.011543 | 10.6319 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0082 | 220000 |  |  |  | 17.7827
| AT00029 | AT00070 | c1 | 1 | 2.3809e-05 | 0.00034368 | 0.29005 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0083 | 380000 |  |  |  | 1.8421
| AT00029 | AT00070 | c2 | 1 | 2.3809e-05 | 0.00034368 | 0.29005 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0083 | 380000 |  |  |  | 1.8421
| AT00029 | AT00070 | c3 | 1 | 2.3809e-05 | 0.00034368 | 0.29005 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0083 | 380000 |  |  |  | 1.8421
| AT00070 | AT00071 | c1 | 1 | 8.5673e-05 | 0.0012366 | 1.0437 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0084 | 380000 |  |  |  | 6.6284
| AT00070 | AT00071 | c2 | 1 | 8.5673e-05 | 0.0012366 | 1.0437 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0084 | 380000 |  |  |  | 6.6284
| AT00102 | AT00072 | c1 | 1 | 0.00014441 | 0.0020845 | 1.7592 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0085 | 380000 |  |  |  | 11.1729
| AT00102 | AT00072 | c2 | 1 | 0.00014441 | 0.0020845 | 1.7592 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0085 | 380000 |  |  |  | 11.1729
| AT00029 | AT00102 | c1 | 1 | 8.1382e-06 | 0.00011747 | 0.09914 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0086 | 380000 |  |  |  | 0.62965
| AT00029 | AT00102 | c2 | 1 | 8.1382e-06 | 0.00011747 | 0.09914 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0086 | 380000 |  |  |  | 0.62965
| AT00029 | AT00102 | c3 | 1 | 8.1382e-06 | 0.00011747 | 0.09914 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0086 | 380000 |  |  |  | 0.62965
| AT00029 | AT00102 | c4 | 1 | 8.1382e-06 | 0.00011747 | 0.09914 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0086 | 380000 |  |  |  | 0.62965
| AT00102 | AT00064 | c1 | 1 | 0.00064347 | 0.0092881 | 7.8389 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0087 | 380000 |  |  |  | 49.7849
| AT00102 | AT00064 | c2 | 1 | 0.00064347 | 0.0092881 | 7.8389 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0087 | 380000 |  |  |  | 49.7849
| AT00110 | AT00044 | c1 | 1 | 0.00050913 | 0.002944 | 2.7117 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0088 | 220000 |  |  |  | 4.5356
| AT00110 | AT00044 | c2 | 1 | 0.00050913 | 0.002944 | 2.7117 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0088 | 220000 |  |  |  | 4.5356
| AT00110 | AT00044 | c3 | 1 | 0.00050913 | 0.002944 | 2.7117 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0088 | 220000 |  |  |  | 4.5356
| AT00110 | AT00044 | c4 | 1 | 0.00050913 | 0.002944 | 2.7117 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0088 | 220000 |  |  |  | 4.5356
| AT00097 | AT00073 | c1 | 1 | 0.00040012 | 0.0023137 | 2.1311 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0089 | 220000 |  |  |  | 3.5645
| AT00097 | AT00073 | c2 | 1 | 0.00040012 | 0.0023137 | 2.1311 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0089 | 220000 |  |  |  | 3.5645
| AT00097 | AT00073 | c3 | 1 | 0.00040012 | 0.0023137 | 2.1311 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0089 | 220000 |  |  |  | 3.5645
| AT00097 | AT00073 | c4 | 1 | 0.00040012 | 0.0023137 | 2.1311 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0089 | 220000 |  |  |  | 3.5645
| AT00060 | AT00112 | c1 | 1 | 0.0018803 | 0.010873 | 10.015 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0090 | 220000 |  |  |  | 16.751
| AT00060 | AT00112 | c2 | 1 | 0.0018803 | 0.010873 | 10.015 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0090 | 220000 |  |  |  | 16.751
| AT00112 | AT00023 | c1 | 1 | 0.0052895 | 0.030586 | 28.1729 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0091 | 220000 |  |  |  | 47.1216
| AT00112 | AT00023 | c2 | 1 | 0.0052895 | 0.030586 | 28.1729 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0091 | 220000 |  |  |  | 47.1216
| AT00034 | AT00060 | c1 | 1 | 0.001302 | 0.0075285 | 6.9346 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0092 | 220000 |  |  |  | 11.5986
| AT00034 | AT00060 | c2 | 1 | 0.001302 | 0.0075285 | 6.9346 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0092 | 220000 |  |  |  | 11.5986
| AT00099 | AT00057 | c1 | 1 | 0.0055008 | 0.031808 | 29.2981 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0093 | 220000 |  |  |  | 49.0035
| AT00099 | AT00057 | c2 | 1 | 0.0055008 | 0.031808 | 29.2981 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0093 | 220000 |  |  |  | 49.0035
| AT00025 | AT00027 | c1 | 1 | 6.7147e-06 | 9.6922e-05 | 0.081799 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0094 | 380000 |  |  |  | 0.51951
| AT00025 | AT00027 | c2 | 1 | 6.7147e-06 | 9.6922e-05 | 0.081799 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0094 | 380000 |  |  |  | 0.51951
| AT00025 | AT00027 | c3 | 1 | 6.7147e-06 | 9.6922e-05 | 0.081799 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0094 | 380000 |  |  |  | 0.51951
| AT00025 | AT00027 | c4 | 1 | 6.7147e-06 | 9.6922e-05 | 0.081799 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0094 | 380000 |  |  |  | 0.51951
| AT00057 | AT00059 | c1 | 1 | 0.0016351 | 0.0094546 | 8.7086 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0095 | 220000 |  |  |  | 14.5659
| AT00057 | AT00059 | c2 | 1 | 0.0016351 | 0.0094546 | 8.7086 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0095 | 220000 |  |  |  | 14.5659
| AT00061 | AT00047 | c1 | 1 | 0.00016406 | 0.0023682 | 1.9987 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0096 | 380000 |  |  |  | 12.6935
| AT00061 | AT00047 | c2 | 1 | 0.00016406 | 0.0023682 | 1.9987 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0096 | 380000 |  |  |  | 12.6935
| AT00074 | AT00049 | c1 | 1 | 0.00039095 | 0.0022606 | 2.0823 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0097 | 220000 |  |  |  | 3.4828
| AT00074 | AT00049 | c2 | 1 | 0.00039095 | 0.0022606 | 2.0823 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0097 | 220000 |  |  |  | 3.4828
| AT00074 | AT00049 | c3 | 1 | 0.00039095 | 0.0022606 | 2.0823 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0097 | 220000 |  |  |  | 3.4828
| AT00049 | AT00046 | c1 | 1 | 0.00018676 | 0.0010799 | 0.9947 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0098 | 220000 |  |  |  | 1.6637
| AT00049 | AT00046 | c2 | 1 | 0.00018676 | 0.0010799 | 0.9947 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0098 | 220000 |  |  |  | 1.6637
| AT00119 | AT00061 | c1 | 1 | 9.3123e-05 | 0.0013442 | 1.1344 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0099 | 380000 |  |  |  | 7.2048
| AT00119 | AT00061 | c2 | 1 | 9.3123e-05 | 0.0013442 | 1.1344 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0099 | 380000 |  |  |  | 7.2048
| AT00101 | AT00009 | c1 | 1 | 0.0040527 | 0.023434 | 21.5852 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0100 | 220000 |  |  |  | 36.1031
| AT00101 | AT00009 | c2 | 1 | 0.0040527 | 0.023434 | 21.5852 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0100 | 220000 |  |  |  | 36.1031
| AT00123 | AT00051 | c1 | 1 | 0.0014018 | 0.0081059 | 7.4664 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0101 | 220000 |  |  |  | 12.4882
| AT00123 | AT00051 | c2 | 1 | 0.0014018 | 0.0081059 | 7.4664 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0101 | 220000 |  |  |  | 12.4882
| AT00051 | AT00038 | c1 | 1 | 0.00048356 | 0.0027961 | 2.5755 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0102 | 220000 |  |  |  | 4.3078
| AT00051 | AT00038 | c2 | 1 | 0.00048356 | 0.0027961 | 2.5755 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0102 | 220000 |  |  |  | 4.3078
| AT00014 | AT00092 | c1 | 1 | 5.6756e-05 | 0.00081923 | 0.6914 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0103 | 380000 |  |  |  | 4.3911
| AT00014 | AT00092 | c2 | 1 | 5.6756e-05 | 0.00081923 | 0.6914 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0103 | 380000 |  |  |  | 4.3911
| AT00014 | AT00092 | c3 | 1 | 5.6756e-05 | 0.00081923 | 0.6914 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0103 | 380000 |  |  |  | 4.3911
| AT00014 | AT00092 | c4 | 1 | 5.6756e-05 | 0.00081923 | 0.6914 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0103 | 380000 |  |  |  | 4.3911
| AT00075 | AT00097 | c1 | 1 | 0.00027825 | 0.001609 | 1.482 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0104 | 220000 |  |  |  | 2.4788
| AT00075 | AT00097 | c2 | 1 | 0.00027825 | 0.001609 | 1.482 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0104 | 220000 |  |  |  | 2.4788
| AT00075 | AT00097 | c3 | 1 | 0.00027825 | 0.001609 | 1.482 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0104 | 220000 |  |  |  | 2.4788
| AT00075 | AT00097 | c4 | 1 | 0.00027825 | 0.001609 | 1.482 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0104 | 220000 |  |  |  | 2.4788
| AT00096 | AT00075 | c1 | 1 | 0.00017767 | 0.0010273 | 0.94629 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0105 | 220000 |  |  |  | 1.5828
| AT00096 | AT00075 | c2 | 1 | 0.00017767 | 0.0010273 | 0.94629 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0105 | 220000 |  |  |  | 1.5828
| AT00096 | AT00075 | c3 | 1 | 0.00017767 | 0.0010273 | 0.94629 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0105 | 220000 |  |  |  | 1.5828
| AT00096 | AT00075 | c4 | 1 | 0.00017767 | 0.0010273 | 0.94629 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0105 | 220000 |  |  |  | 1.5828
| AT00106 | AT00010 | c1 | 1 | 0.00020408 | 0.0029457 | 2.4861 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0106 | 380000 |  |  |  | 15.7894
| AT00106 | AT00010 | c2 | 1 | 0.00020408 | 0.0029457 | 2.4861 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0106 | 380000 |  |  |  | 15.7894
| AT00106 | AT00010 | c3 | 1 | 0.00020408 | 0.0029457 | 2.4861 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0106 | 380000 |  |  |  | 15.7894
| AT00106 | AT00010 | c4 | 1 | 0.00020408 | 0.0029457 | 2.4861 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0106 | 380000 |  |  |  | 15.7894
| AT00129 | AT00023 | c1 | 1 | 0.00027516 | 0.0015911 | 1.4656 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0107 | 220000 |  |  |  | 2.4513
| AT00129 | AT00023 | c2 | 1 | 0.00027516 | 0.0015911 | 1.4656 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0107 | 220000 |  |  |  | 2.4513
| AT00147 | AT00023 | c1 | 1 | 0.00022357 | 0.0012928 | 1.1908 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0108 | 220000 |  |  |  | 1.9917
| AT00147 | AT00023 | c2 | 1 | 0.00022357 | 0.0012928 | 1.1908 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0108 | 220000 |  |  |  | 1.9917
| AT00036 | AT00101 | c1 | 1 | 0.0012629 | 0.0073026 | 6.7264 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0109 | 220000 |  |  |  | 11.2505
| AT00036 | AT00101 | c2 | 1 | 0.0012629 | 0.0073026 | 6.7264 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0109 | 220000 |  |  |  | 11.2505
| AT00090 | AT00012 | c1 | 1 | 6.1941e-05 | 0.00089409 | 0.75458 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0110 | 380000 |  |  |  | 4.7924
| AT00090 | AT00012 | c2 | 1 | 6.1941e-05 | 0.00089409 | 0.75458 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0110 | 380000 |  |  |  | 4.7924
| AT00090 | AT00012 | c3 | 1 | 6.1941e-05 | 0.00089409 | 0.75458 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0110 | 380000 |  |  |  | 4.7924
| AT00090 | AT00012 | c4 | 1 | 6.1941e-05 | 0.00089409 | 0.75458 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0110 | 380000 |  |  |  | 4.7924
| AT00107 | AT00120 | c1 | 1 | 0.0012484 | 0.0072189 | 6.6493 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0111 | 220000 |  |  |  | 11.1216
| AT00107 | AT00120 | c2 | 1 | 0.0012484 | 0.0072189 | 6.6493 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0111 | 220000 |  |  |  | 11.1216
| AT00120 | AT00038 | c1 | 1 | 0.0045468 | 0.026291 | 24.217 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0112 | 220000 |  |  |  | 40.505
| AT00120 | AT00038 | c2 | 1 | 0.0045468 | 0.026291 | 24.217 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0112 | 220000 |  |  |  | 40.505
| AT00095 | AT00044 | c1 | 1 | 0.0027191 | 0.015723 | 14.4827 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0113 | 220000 |  |  |  | 24.2235
| AT00095 | AT00044 | c2 | 1 | 0.0027191 | 0.015723 | 14.4827 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0113 | 220000 |  |  |  | 24.2235
| AT00124 | AT00125 | c1 | 1 | 0.0045887 | 0.026534 | 24.4405 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0114 | 220000 |  |  |  | 40.8788
| AT00124 | AT00125 | c2 | 1 | 0.0045887 | 0.026534 | 24.4405 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0114 | 220000 |  |  |  | 40.8788
| AT00124 | AT00038 | c1 | 1 | 0.0017063 | 0.0098667 | 9.0883 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0115 | 220000 |  |  |  | 15.2009
| AT00124 | AT00038 | c2 | 1 | 0.0017063 | 0.0098667 | 9.0883 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0115 | 220000 |  |  |  | 15.2009
| AT00132 | AT00062 | c1 | 1 | 0.0024842 | 0.014365 | 13.2315 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0116 | 220000 |  |  |  | 22.1307
| AT00132 | AT00062 | c2 | 1 | 0.0024842 | 0.014365 | 13.2315 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0116 | 220000 |  |  |  | 22.1307
| AT00114 | AT00028 | c1 | 1 | 0.0040228 | 0.023261 | 21.4262 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0117 | 220000 |  |  |  | 35.8371
| AT00114 | AT00028 | c2 | 1 | 0.0040228 | 0.023261 | 21.4262 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0117 | 220000 |  |  |  | 35.8371
| AT00011 | AT00076 | c1 | 1 | 4.1921e-05 | 0.0006051 | 0.51068 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0118 | 380000 |  |  |  | 3.2434
| AT00011 | AT00076 | c2 | 1 | 4.1921e-05 | 0.0006051 | 0.51068 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0118 | 380000 |  |  |  | 3.2434
| AT00076 | AT00077 | c1 | 1 | 5.9965e-05 | 0.00086557 | 0.73051 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0119 | 380000 |  |  |  | 4.6395
| AT00076 | AT00077 | c2 | 1 | 5.9965e-05 | 0.00086557 | 0.73051 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0119 | 380000 |  |  |  | 4.6395
| AT00077 | AT00149 | c1 | 1 | 0.00011868 | 0.001713 | 1.4457 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0120 | 380000 |  |  |  | 9.182
| AT00077 | AT00149 | c2 | 1 | 0.00011868 | 0.001713 | 1.4457 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0120 | 380000 |  |  |  | 9.182
| AT00063 | AT00078 | c1 | 1 | 0.0081363 | 0.047047 | 43.3354 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0121 | 220000 |  |  |  | 72.4821
| AT00063 | AT00078 | c2 | 1 | 0.0081363 | 0.047047 | 43.3354 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0121 | 220000 |  |  |  | 72.4821
| AT00063 | AT00048 | c1 | 1 | 0.0044067 | 0.025481 | 23.471 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0122 | 220000 |  |  |  | 39.2573
| AT00063 | AT00048 | c2 | 1 | 0.0044067 | 0.025481 | 23.471 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0122 | 220000 |  |  |  | 39.2573
| AT00073 | AT00111 | c1 | 1 | 0.00073874 | 0.0042717 | 3.9347 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0123 | 220000 |  |  |  | 6.5811
| AT00073 | AT00111 | c2 | 1 | 0.00073874 | 0.0042717 | 3.9347 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0123 | 220000 |  |  |  | 6.5811
| AT00073 | AT00111 | c3 | 1 | 0.00073874 | 0.0042717 | 3.9347 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0123 | 220000 |  |  |  | 6.5811
| AT00073 | AT00111 | c4 | 1 | 0.00073874 | 0.0042717 | 3.9347 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0123 | 220000 |  |  |  | 6.5811
| AT00111 | AT00043 | c1 | 1 | 0.00041449 | 0.0023967 | 2.2076 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0124 | 220000 |  |  |  | 3.6925
| AT00111 | AT00043 | c2 | 1 | 0.00041449 | 0.0023967 | 2.2076 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0124 | 220000 |  |  |  | 3.6925
| AT00111 | AT00043 | c3 | 1 | 0.00041449 | 0.0023967 | 2.2076 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0124 | 220000 |  |  |  | 3.6925
| AT00111 | AT00043 | c4 | 1 | 0.00041449 | 0.0023967 | 2.2076 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0124 | 220000 |  |  |  | 3.6925
| AT00079 | AT00107 | c1 | 1 | 0.0016582 | 0.0095882 | 8.8318 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0125 | 220000 |  |  |  | 14.7718
| AT00079 | AT00107 | c2 | 1 | 0.0016582 | 0.0095882 | 8.8318 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0125 | 220000 |  |  |  | 14.7718
| AT00127 | AT00040 | c1 | 1 | 0.00037223 | 0.005373 | 4.5346 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0126 | 380000 |  |  |  | 28.7993
| AT00127 | AT00040 | c2 | 1 | 0.00037223 | 0.005373 | 4.5346 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0126 | 380000 |  |  |  | 28.7993
| AT00037 | AT00116 | c1 | 1 | 0.00010636 | 0.0015353 | 1.2957 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0127 | 380000 |  |  |  | 8.2292
| AT00037 | AT00116 | c2 | 1 | 0.00010636 | 0.0015353 | 1.2957 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0127 | 380000 |  |  |  | 8.2292
| AT00005 | AT00087 | c1 | 1 | 0.00028329 | 0.0016381 | 1.5089 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0128 | 220000 |  |  |  | 2.5237
| AT00005 | AT00087 | c2 | 1 | 0.00028329 | 0.0016381 | 1.5089 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0128 | 220000 |  |  |  | 2.5237
| AT00005 | AT00087 | c3 | 1 | 0.00028329 | 0.0016381 | 1.5089 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0128 | 220000 |  |  |  | 2.5237
| AT00005 | AT00087 | c4 | 1 | 0.00028329 | 0.0016381 | 1.5089 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0128 | 220000 |  |  |  | 2.5237
| AT00087 | AT00007 | c1 | 1 | 0.0026671 | 0.015423 | 14.2058 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0129 | 220000 |  |  |  | 23.7603
| AT00087 | AT00007 | c2 | 1 | 0.0026671 | 0.015423 | 14.2058 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0129 | 220000 |  |  |  | 23.7603
| AT00067 | AT00020 | c1 | 1 | 0.00085238 | 0.0049288 | 4.5399 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0130 | 220000 |  |  |  | 7.5934
| AT00067 | AT00020 | c2 | 1 | 0.00085238 | 0.0049288 | 4.5399 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0130 | 220000 |  |  |  | 7.5934
| AT00044 | AT00020 | c1 | 1 | 0.0036868 | 0.021318 | 19.6365 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0131 | 220000 |  |  |  | 32.8437
| AT00044 | AT00020 | c2 | 1 | 0.0036868 | 0.021318 | 19.6365 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0131 | 220000 |  |  |  | 32.8437
| AT00148 | AT00071 | c1 | 1 | 6.3662e-07 | 9.1892e-06 | 0.0077554 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0132 | 380000 |  |  |  | 0.049255
| AT00148 | AT00071 | c2 | 1 | 6.3662e-07 | 9.1892e-06 | 0.0077554 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0132 | 380000 |  |  |  | 0.049255
| AT00072 | AT00131 | c1 | 1 | 0.00012192 | 0.0017599 | 1.4853 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0133 | 380000 |  |  |  | 9.4332
| AT00072 | AT00131 | c2 | 1 | 0.00012192 | 0.0017599 | 1.4853 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0133 | 380000 |  |  |  | 9.4332
| AT00012 | AT00010 | c1 | 1 | 0.00029011 | 0.0041875 | 3.5341 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0134 | 380000 |  |  |  | 22.4452
| AT00012 | AT00010 | c2 | 1 | 0.00029011 | 0.0041875 | 3.5341 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0134 | 380000 |  |  |  | 22.4452
| AT00012 | AT00010 | c3 | 1 | 0.00029011 | 0.0041875 | 3.5341 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0134 | 380000 |  |  |  | 22.4452
| AT00012 | AT00010 | c4 | 1 | 0.00029011 | 0.0041875 | 3.5341 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0134 | 380000 |  |  |  | 22.4452
| AT00151 | AT00008 | c1 | 1 | 2.0186e-05 | 0.00029138 | 0.24591 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0135 | 380000 |  |  |  | 1.5618
| AT00151 | AT00008 | c2 | 1 | 2.0186e-05 | 0.00029138 | 0.24591 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0135 | 380000 |  |  |  | 1.5618
| AT00048 | AT00081 | c1 | 1 | 9.3209e-05 | 0.00053897 | 0.49645 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0136 | 220000 |  |  |  | 0.83035
| AT00048 | AT00081 | c2 | 1 | 9.3209e-05 | 0.00053897 | 0.49645 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0136 | 220000 |  |  |  | 0.83035
| AT00081 | AT00152 | c1 | 1 | 0.00012437 | 0.00071918 | 0.66244 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0137 | 220000 |  |  |  | 1.108
| AT00081 | AT00152 | c2 | 1 | 0.00012437 | 0.00071918 | 0.66244 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0137 | 220000 |  |  |  | 1.108
| AT00152 | AT00080 | c1 | 1 | 9.1314e-05 | 0.00052802 | 0.48636 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0138 | 220000 |  |  |  | 0.81347
| AT00152 | AT00080 | c2 | 1 | 9.1314e-05 | 0.00052802 | 0.48636 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0138 | 220000 |  |  |  | 0.81347
| AT00082 | AT00101 | c1 | 1 | 0.0002297 | 0.0013282 | 1.2234 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0139 | 220000 |  |  |  | 2.0463
| AT00082 | AT00101 | c2 | 1 | 0.0002297 | 0.0013282 | 1.2234 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0139 | 220000 |  |  |  | 2.0463
| AT00013 | AT00084 | c1 | 1 | 0.00046685 | 0.0067387 | 5.6873 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0140 | 380000 |  |  |  | 36.1201
| AT00013 | AT00084 | c2 | 1 | 0.00046685 | 0.0067387 | 5.6873 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0140 | 380000 |  |  |  | 36.1201
| AT00115 | AT00036 | c1 | 1 | 0.00094869 | 0.0054857 | 5.0529 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0141 | 220000 |  |  |  | 8.4514
| AT00115 | AT00036 | c2 | 1 | 0.00094869 | 0.0054857 | 5.0529 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0141 | 220000 |  |  |  | 8.4514
| AT00078 | AT00079 | c1 | 1 | 0.0012416 | 0.0071793 | 6.6129 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0142 | 220000 |  |  |  | 11.0606
| AT00078 | AT00079 | c2 | 1 | 0.0012416 | 0.0071793 | 6.6129 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0142 | 220000 |  |  |  | 11.0606
| AT00083 | AT00035 | c1 | 1 | 0.0012903 | 0.0074608 | 6.8722 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0143 | 220000 |  |  |  | 11.4943
| AT00083 | AT00035 | c2 | 1 | 0.0012903 | 0.0074608 | 6.8722 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0143 | 220000 |  |  |  | 11.4943
| AT00006 | AT00013 | c1 | 1 | 0.00012964 | 0.0018712 | 1.5793 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0144 | 380000 |  |  |  | 10.0299
| AT00006 | AT00013 | c2 | 1 | 0.00012964 | 0.0018712 | 1.5793 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0144 | 380000 |  |  |  | 10.0299
| AT00006 | AT00013 | c3 | 1 | 0.00012964 | 0.0018712 | 1.5793 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0144 | 380000 |  |  |  | 10.0299
| AT00006 | AT00013 | c4 | 1 | 0.00012964 | 0.0018712 | 1.5793 | 0 | 1 | 1528.2924 |  |  | LTGAT0144 | 380000 |  |  |  | 10.0299
| AT00015 | AT00153 | c1 | 1 | 0.0003368 | 0.0019475 | 1.7939 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0145 | 220000 |  |  |  | 3.0004
| AT00015 | AT00153 | c2 | 1 | 0.0003368 | 0.0019475 | 1.7939 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0145 | 220000 |  |  |  | 3.0004
| AT00041 | AT00059 | c1 | 1 | 0.0071736 | 0.041481 | 38.2079 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0146 | 220000 |  |  |  | 63.906
| AT00041 | AT00059 | c2 | 1 | 0.0071736 | 0.041481 | 38.2079 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0146 | 220000 |  |  |  | 63.906
| AT00041 | AT00031 | c1 | 1 | 0.0096037 | 0.055533 | 51.1512 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0147 | 220000 |  |  |  | 85.5547
| AT00041 | AT00031 | c2 | 1 | 0.0096037 | 0.055533 | 51.1512 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0147 | 220000 |  |  |  | 85.5547
| AT00143 | AT00066 | c1 | 1 | 0.00010807 | 0.00062491 | 0.5756 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0148 | 220000 |  |  |  | 0.96275
| AT00143 | AT00066 | c2 | 1 | 0.00010807 | 0.00062491 | 0.5756 | 0 | 1 | 492.863 |  |  | LTGAT0148 | 220000 |  |  |  | 0.96275