## Sheet1
LineID | Country | fromNode | toNode | Voltage | R | XL | XC | Itherm | Length | Capacity | Note | PhiPsMax
LTGAT0001 | AT | AT00086 | AT00087 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | UID: 1, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0001 | AT | AT00086 | AT00087 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | UID: 1, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0002 | AT | AT00001 | AT00002 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.64 | 0 | UID: 2, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0002 | AT | AT00001 | AT00002 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.64 | 0 | UID: 2, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0003 | AT | AT00017 | AT00003 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.87 | 0 | UID: 3, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0003 | AT | AT00017 | AT00003 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.87 | 0 | UID: 3, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0004 | AT | AT00005 | AT00102 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.31 | 0 | UID: 4, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0004 | AT | AT00005 | AT00102 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.31 | 0 | UID: 4, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0005 | AT | AT00009 | AT00007 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | UID: 5, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0005 | AT | AT00009 | AT00007 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | UID: 5, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0006 | AT | AT00010 | AT00011 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | UID: 6, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0006 | AT | AT00010 | AT00011 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | UID: 6, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0007 | AT | AT00002 | AT00096 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.67 | 0 | UID: 9, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0007 | AT | AT00002 | AT00096 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.67 | 0 | UID: 9, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0008 | AT | AT00013 | AT00090 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.94 | 0 | UID: 10, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0008 | AT | AT00013 | AT00090 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.94 | 0 | UID: 10, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0008 | AT | AT00013 | AT00090 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.94 | 0 | UID: 10, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0008 | AT | AT00013 | AT00090 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.94 | 0 | UID: 10, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0009 | AT | AT00091 | AT00090 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | UID: 11, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0009 | AT | AT00091 | AT00090 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | UID: 11, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0010 | AT | AT00015 | AT00016 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | UID: 13, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0010 | AT | AT00015 | AT00016 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | UID: 13, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0010 | AT | AT00015 | AT00016 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | UID: 13, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0011 | AT | AT00093 | AT00018 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.24 | 0 | UID: 14, multiple vlevels, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0011 | AT | AT00093 | AT00018 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.24 | 0 | UID: 14, multiple vlevels, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0012 | AT | AT00092 | AT00017 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.24 | 0 | UID: 14, multiple vlevels, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0012 | AT | AT00092 | AT00017 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.24 | 0 | UID: 14, multiple vlevels, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0013 | AT | AT00019 | AT00099 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | UID: 15, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0013 | AT | AT00019 | AT00099 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | UID: 15, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0014 | AT | AT00020 | AT00100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | UID: 16, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0014 | AT | AT00020 | AT00100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | UID: 16, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0015 | AT | AT00002 | AT00022 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 0 | UID: 17, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0015 | AT | AT00002 | AT00022 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 0 | UID: 17, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0015 | AT | AT00002 | AT00022 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 0 | UID: 17, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0015 | AT | AT00002 | AT00022 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 0 | UID: 17, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0016 | AT | AT00153 | AT00115 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.82 | 0 | UID: 18, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0016 | AT | AT00153 | AT00115 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.82 | 0 | UID: 18, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0017 | AT | AT00024 | AT00026 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.65 | 0 | UID: 19, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0017 | AT | AT00024 | AT00026 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.65 | 0 | UID: 19, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0018 | AT | AT00027 | AT00101 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | UID: 20, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0018 | AT | AT00027 | AT00101 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | UID: 20, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0018 | AT | AT00027 | AT00101 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | UID: 20, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0018 | AT | AT00027 | AT00101 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | UID: 20, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0019 | AT | AT00029 | AT00031 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.98 | 0 | UID: 22, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0019 | AT | AT00029 | AT00031 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.98 | 0 | UID: 22, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0020 | AT | AT00156 | AT00121 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.78 | 0 | UID: 24, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0020 | AT | AT00156 | AT00121 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.78 | 0 | UID: 24, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0021 | AT | AT00021 | AT00089 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.98 | 0 | UID: 25, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0021 | AT | AT00021 | AT00089 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.98 | 0 | UID: 25, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0022 | AT | AT00032 | AT00108 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.78 | 0 | UID: 26, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0022 | AT | AT00032 | AT00108 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.78 | 0 | UID: 26, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0023 | AT | AT00033 | AT00122 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 0 | UID: 28, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0023 | AT | AT00033 | AT00122 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 0 | UID: 28, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0023 | AT | AT00033 | AT00122 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 0 | UID: 28, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0023 | AT | AT00033 | AT00122 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 0 | UID: 28, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0024 | AT | AT00034 | AT00110 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | UID: 30, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0024 | AT | AT00034 | AT00110 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | UID: 30, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0025 | AT | AT00148 | AT00111 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | UID: 31 | 0
LTGAT0026 | AT | AT00101 | AT00035 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.37 | 0 | UID: 32, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0026 | AT | AT00101 | AT00035 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.37 | 0 | UID: 32, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0027 | AT | AT00005 | AT00036 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.57 | 0 | UID: 33, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0027 | AT | AT00005 | AT00036 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.57 | 0 | UID: 33, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0028 | AT | AT00012 | AT00038 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.09 | 0 | UID: 34, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0028 | AT | AT00012 | AT00038 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.09 | 0 | UID: 34, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0029 | AT | AT00116 | AT00117 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | UID: 35 | 0
LTGAT0030 | AT | AT00040 | AT00041 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.99 | 0 | UID: 36, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0030 | AT | AT00040 | AT00041 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.99 | 0 | UID: 36, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0031 | AT | AT00128 | AT00042 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | UID: 37, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0031 | AT | AT00128 | AT00042 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | UID: 37, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0032 | AT | AT00046 | AT00138 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.58 | 0 | UID: 41, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0032 | AT | AT00046 | AT00138 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.58 | 0 | UID: 41, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0032 | AT | AT00046 | AT00138 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.58 | 0 | UID: 41, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0033 | AT | AT00107 | AT00048 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.99 | 0 | UID: 42, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0033 | AT | AT00107 | AT00048 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.99 | 0 | UID: 42, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0034 | AT | AT00136 | AT00050 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | UID: 47 | 0
LTGAT0035 | AT | AT00137 | AT00048 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | UID: 49, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0035 | AT | AT00137 | AT00048 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | UID: 49, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0036 | AT | AT00123 | AT00051 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | UID: 50, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0036 | AT | AT00123 | AT00051 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | UID: 50, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0037 | AT | AT00015 | AT00005 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.76 | 0 | UID: 51, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0037 | AT | AT00015 | AT00005 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.76 | 0 | UID: 51, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0038 | AT | AT00125 | AT00052 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | UID: 52 | 0
LTGAT0039 | AT | AT00128 | AT00129 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | UID: 53, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0039 | AT | AT00128 | AT00129 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | UID: 53, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0040 | AT | AT00003 | AT00053 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 0 | UID: 54, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0040 | AT | AT00003 | AT00053 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 0 | UID: 54, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0041 | AT | AT00054 | AT00053 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | UID: 55, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0041 | AT | AT00054 | AT00053 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | UID: 55, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0042 | AT | AT00053 | AT00001 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.79 | 0 | UID: 56, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0042 | AT | AT00053 | AT00001 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.79 | 0 | UID: 56, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0043 | AT | AT00055 | AT00003 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 0 | UID: 59, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0043 | AT | AT00055 | AT00003 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 0 | UID: 59, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0044 | AT | AT00056 | AT00057 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | UID: 61, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0044 | AT | AT00056 | AT00057 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | UID: 61, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0045 | AT | AT00131 | AT00058 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | UID: 62, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0045 | AT | AT00131 | AT00058 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | UID: 62, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0046 | AT | AT00121 | AT00059 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | UID: 63, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0046 | AT | AT00121 | AT00059 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | UID: 63, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0047 | AT | AT00060 | AT00116 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 0 | UID: 64, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0047 | AT | AT00060 | AT00116 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 0 | UID: 64, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0048 | AT | AT00133 | AT00109 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.56 | 0 | UID: 69, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0048 | AT | AT00133 | AT00109 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.56 | 0 | UID: 69, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0049 | AT | AT00026 | AT00062 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.55 | 0 | UID: 70, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0049 | AT | AT00026 | AT00062 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.55 | 0 | UID: 70, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0050 | AT | AT00022 | AT00145 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | UID: 71, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0050 | AT | AT00022 | AT00145 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | UID: 71, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0051 | AT | AT00017 | AT00022 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 0 | UID: 72, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0051 | AT | AT00017 | AT00022 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 0 | UID: 72, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0051 | AT | AT00017 | AT00022 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 0 | UID: 72, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0052 | AT | AT00063 | AT00023 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | UID: 73, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0052 | AT | AT00063 | AT00023 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | UID: 73, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0053 | AT | AT00094 | AT00062 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | UID: 77, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0053 | AT | AT00094 | AT00062 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | UID: 77, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0054 | AT | AT00124 | AT00064 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.34 | 0 | UID: 78 | 0
LTGAT0055 | AT | AT00134 | AT00095 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.97 | 0 | UID: 79, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0055 | AT | AT00134 | AT00095 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.97 | 0 | UID: 79, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0055 | AT | AT00134 | AT00095 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.97 | 0 | UID: 79, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0055 | AT | AT00134 | AT00095 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.97 | 0 | UID: 79, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0056 | AT | AT00139 | AT00043 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 0 | UID: 80, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0056 | AT | AT00139 | AT00043 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 0 | UID: 80, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0056 | AT | AT00139 | AT00043 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 0 | UID: 80, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0057 | AT | AT00043 | AT00133 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.17 | 0 | UID: 84, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0057 | AT | AT00043 | AT00133 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.17 | 0 | UID: 84, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0057 | AT | AT00043 | AT00133 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.17 | 0 | UID: 84, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0058 | AT | AT00138 | AT00139 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.71 | 0 | UID: 85, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0058 | AT | AT00138 | AT00139 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.71 | 0 | UID: 85, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0059 | AT | AT00055 | AT00141 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 | UID: 86, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0059 | AT | AT00055 | AT00141 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 | UID: 86, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0060 | AT | AT00142 | AT00140 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | UID: 87, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0060 | AT | AT00142 | AT00140 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | UID: 87, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0061 | AT | AT00141 | AT00142 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | UID: 88 | 0
LTGAT0062 | AT | AT00141 | AT00142 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | UID: 89 | 0
LTGAT0063 | AT | AT00140 | AT00066 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | UID: 90 | 0
LTGAT0064 | AT | AT00140 | AT00066 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | UID: 91 | 0
LTGAT0065 | AT | AT00106 | AT00143 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.28 | 0 | UID: 99, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0065 | AT | AT00106 | AT00143 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.28 | 0 | UID: 99, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0066 | AT | AT00106 | AT00018 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.61 | 0 | UID: 100, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0066 | AT | AT00106 | AT00018 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.61 | 0 | UID: 100, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0066 | AT | AT00106 | AT00018 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.61 | 0 | UID: 100, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0066 | AT | AT00106 | AT00018 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.61 | 0 | UID: 100, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0067 | AT | AT00105 | AT00017 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.61 | 0 | UID: 100, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0067 | AT | AT00105 | AT00017 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.61 | 0 | UID: 100, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0067 | AT | AT00105 | AT00017 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.61 | 0 | UID: 100, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0067 | AT | AT00105 | AT00017 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.61 | 0 | UID: 100, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0068 | AT | AT00017 | AT00144 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.74 | 0 | UID: 101, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0068 | AT | AT00017 | AT00144 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.74 | 0 | UID: 101, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0069 | AT | AT00106 | AT00021 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.59 | 0 | UID: 102, multiple vlevels, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0069 | AT | AT00106 | AT00021 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.59 | 0 | UID: 102, multiple vlevels, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0070 | AT | AT00105 | AT00020 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.59 | 0 | UID: 102, multiple vlevels, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0070 | AT | AT00105 | AT00020 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.59 | 0 | UID: 102, multiple vlevels, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0071 | AT | AT00067 | AT00068 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 0 | UID: 105, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0071 | AT | AT00067 | AT00068 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 0 | UID: 105, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0072 | AT | AT00044 | AT00113 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01 | 0 | UID: 106, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0072 | AT | AT00044 | AT00113 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01 | 0 | UID: 106, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0073 | AT | AT00147 | AT00068 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | UID: 107 | 0
LTGAT0074 | AT | AT00020 | AT00069 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | UID: 110, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0074 | AT | AT00020 | AT00069 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | UID: 110, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0075 | AT | AT00100 | AT00098 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | UID: 111, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0075 | AT | AT00100 | AT00098 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | UID: 111, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0075 | AT | AT00100 | AT00098 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | UID: 111, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0075 | AT | AT00100 | AT00098 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | UID: 111, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0076 | AT | AT00041 | AT00056 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | UID: 113, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0076 | AT | AT00041 | AT00056 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | UID: 113, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0076 | AT | AT00041 | AT00056 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | UID: 113, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0077 | AT | AT00056 | AT00120 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.03 | 0 | UID: 114, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0077 | AT | AT00056 | AT00120 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.03 | 0 | UID: 114, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0078 | AT | AT00120 | AT00046 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 0 | UID: 116, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0078 | AT | AT00120 | AT00046 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 0 | UID: 116, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0078 | AT | AT00120 | AT00046 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 0 | UID: 116, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0079 | AT | AT00111 | AT00055 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | UID: 119 | 0
LTGAT0080 | AT | AT00031 | AT00070 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | UID: 120, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0080 | AT | AT00031 | AT00070 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | UID: 120, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0081 | AT | AT00031 | AT00070 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | UID: 121, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0081 | AT | AT00031 | AT00070 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | UID: 121, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0082 | AT | AT00149 | AT00031 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.14 | 0 | UID: 125, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0082 | AT | AT00149 | AT00031 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.14 | 0 | UID: 125, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0083 | AT | AT00023 | AT00149 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | UID: 126, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0083 | AT | AT00023 | AT00149 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | UID: 126, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0083 | AT | AT00023 | AT00149 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | UID: 126, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0083 | AT | AT00023 | AT00149 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | UID: 126, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0084 | AT | AT00112 | AT00044 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | UID: 127, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0084 | AT | AT00112 | AT00044 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | UID: 127, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0085 | AT | AT00095 | AT00004 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.62 | 0 | UID: 130, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0085 | AT | AT00095 | AT00004 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.62 | 0 | UID: 130, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0086 | AT | AT00086 | AT00006 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | UID: 131, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0086 | AT | AT00086 | AT00006 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | UID: 131, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0086 | AT | AT00086 | AT00006 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | UID: 131, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0086 | AT | AT00086 | AT00006 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | UID: 131, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0087 | AT | AT00006 | AT00048 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.92 | 0 | UID: 132, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0087 | AT | AT00006 | AT00048 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.92 | 0 | UID: 132, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0087 | AT | AT00006 | AT00048 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.92 | 0 | UID: 132, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0087 | AT | AT00006 | AT00048 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.92 | 0 | UID: 132, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0088 | AT | AT00121 | AT00027 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | UID: 133, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0088 | AT | AT00121 | AT00027 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | UID: 133, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0089 | AT | AT00030 | AT00071 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | UID: 135, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0089 | AT | AT00030 | AT00071 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | UID: 135, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0089 | AT | AT00030 | AT00071 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | UID: 135, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0090 | AT | AT00071 | AT00072 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 0 | UID: 136, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0090 | AT | AT00071 | AT00072 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 0 | UID: 136, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0091 | AT | AT00104 | AT00073 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 0 | UID: 140, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0091 | AT | AT00104 | AT00073 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 0 | UID: 140, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0092 | AT | AT00030 | AT00104 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | UID: 143, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0092 | AT | AT00030 | AT00104 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | UID: 143, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0092 | AT | AT00030 | AT00104 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | UID: 143, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0092 | AT | AT00030 | AT00104 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | UID: 143, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0093 | AT | AT00104 | AT00065 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.84 | 0 | UID: 144, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0093 | AT | AT00104 | AT00065 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.84 | 0 | UID: 144, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0094 | AT | AT00113 | AT00045 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | UID: 145, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0094 | AT | AT00113 | AT00045 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | UID: 145, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0094 | AT | AT00113 | AT00045 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | UID: 145, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0094 | AT | AT00113 | AT00045 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | UID: 145, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0095 | AT | AT00099 | AT00074 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | UID: 146, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0095 | AT | AT00099 | AT00074 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | UID: 146, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0095 | AT | AT00099 | AT00074 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | UID: 146, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0095 | AT | AT00099 | AT00074 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | UID: 146, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0096 | AT | AT00061 | AT00115 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.53 | 0 | UID: 150, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0096 | AT | AT00061 | AT00115 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.53 | 0 | UID: 150, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0097 | AT | AT00115 | AT00023 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | UID: 152, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0097 | AT | AT00115 | AT00023 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | UID: 152, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0098 | AT | AT00035 | AT00061 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.93 | 0 | UID: 153, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0098 | AT | AT00035 | AT00061 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.93 | 0 | UID: 153, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0099 | AT | AT00101 | AT00058 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.92 | 0 | UID: 154, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0099 | AT | AT00101 | AT00058 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.92 | 0 | UID: 154, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0100 | AT | AT00026 | AT00028 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | UID: 155, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0100 | AT | AT00026 | AT00028 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | UID: 155, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0100 | AT | AT00026 | AT00028 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | UID: 155, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0100 | AT | AT00026 | AT00028 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | UID: 155, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0101 | AT | AT00025 | AT00027 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | UID: 155, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0101 | AT | AT00025 | AT00027 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | UID: 155, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0101 | AT | AT00025 | AT00027 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | UID: 155, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0101 | AT | AT00025 | AT00027 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | UID: 155, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0102 | AT | AT00058 | AT00060 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | UID: 162, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0102 | AT | AT00058 | AT00060 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | UID: 162, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0103 | AT | AT00062 | AT00048 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 0 | UID: 163, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0103 | AT | AT00062 | AT00048 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 0 | UID: 163, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0104 | AT | AT00075 | AT00050 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | UID: 166, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0104 | AT | AT00075 | AT00050 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | UID: 166, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0104 | AT | AT00075 | AT00050 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | UID: 166, 9 cables - 3 systems | 0
LTGAT0105 | AT | AT00050 | AT00047 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | UID: 167, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0105 | AT | AT00050 | AT00047 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | UID: 167, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0106 | AT | AT00050 | AT00047 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | UID: 168, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0106 | AT | AT00050 | AT00047 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | UID: 168, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0107 | AT | AT00122 | AT00062 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | UID: 169, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0107 | AT | AT00122 | AT00062 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | UID: 169, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0108 | AT | AT00103 | AT00009 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.64 | 0 | UID: 170, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0108 | AT | AT00103 | AT00009 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.64 | 0 | UID: 170, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0109 | AT | AT00126 | AT00052 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 0 | UID: 171 | 0
LTGAT0110 | AT | AT00052 | AT00039 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | UID: 172, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0110 | AT | AT00052 | AT00039 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | UID: 172, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0111 | AT | AT00014 | AT00094 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | UID: 173, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0111 | AT | AT00014 | AT00094 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | UID: 173, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0111 | AT | AT00014 | AT00094 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | UID: 173, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0111 | AT | AT00014 | AT00094 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | UID: 173, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0112 | AT | AT00076 | AT00099 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | UID: 185, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0112 | AT | AT00076 | AT00099 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | UID: 185, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0112 | AT | AT00076 | AT00099 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | UID: 185, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0112 | AT | AT00076 | AT00099 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | UID: 185, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0113 | AT | AT00098 | AT00076 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | UID: 186, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0113 | AT | AT00098 | AT00076 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | UID: 186, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0113 | AT | AT00098 | AT00076 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | UID: 186, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0113 | AT | AT00098 | AT00076 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | UID: 186, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0114 | AT | AT00047 | AT00005 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.17 | 0 | UID: 217, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0114 | AT | AT00047 | AT00005 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.17 | 0 | UID: 217, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0115 | AT | AT00109 | AT00010 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.41 | 0 | UID: 220, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0115 | AT | AT00109 | AT00010 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.41 | 0 | UID: 220, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0115 | AT | AT00109 | AT00010 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.41 | 0 | UID: 220, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0115 | AT | AT00109 | AT00010 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.41 | 0 | UID: 220, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0116 | AT | AT00108 | AT00009 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.41 | 0 | UID: 220, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0116 | AT | AT00108 | AT00009 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.41 | 0 | UID: 220, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0116 | AT | AT00108 | AT00009 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.41 | 0 | UID: 220, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0116 | AT | AT00108 | AT00009 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.41 | 0 | UID: 220, multiple vlevels, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0117 | AT | AT00132 | AT00023 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | UID: 227, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0117 | AT | AT00132 | AT00023 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | UID: 227, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0118 | AT | AT00150 | AT00023 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | UID: 228, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0118 | AT | AT00150 | AT00023 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | UID: 228, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0119 | AT | AT00037 | AT00103 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 0 | UID: 231, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0119 | AT | AT00037 | AT00103 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 0 | UID: 231, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0120 | AT | AT00090 | AT00091 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | UID: 248, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0120 | AT | AT00090 | AT00091 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | UID: 248, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0121 | AT | AT00091 | AT00012 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | UID: 249, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0121 | AT | AT00091 | AT00012 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | UID: 249, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0121 | AT | AT00091 | AT00012 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | UID: 249, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0121 | AT | AT00091 | AT00012 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | UID: 249, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0122 | AT | AT00110 | AT00123 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 0 | UID: 250, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0122 | AT | AT00110 | AT00123 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 0 | UID: 250, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0123 | AT | AT00123 | AT00039 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | UID: 251, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0123 | AT | AT00123 | AT00039 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | UID: 251, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0124 | AT | AT00097 | AT00045 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.42 | 0 | UID: 252, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0124 | AT | AT00097 | AT00045 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.42 | 0 | UID: 252, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0125 | AT | AT00127 | AT00128 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.49 | 0 | UID: 253, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0125 | AT | AT00127 | AT00128 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.49 | 0 | UID: 253, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0126 | AT | AT00127 | AT00039 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 0 | UID: 254, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0126 | AT | AT00127 | AT00039 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 0 | UID: 254, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0127 | AT | AT00135 | AT00063 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.08 | 0 | UID: 256, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0127 | AT | AT00135 | AT00063 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.08 | 0 | UID: 256, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0128 | AT | AT00117 | AT00029 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.64 | 0 | UID: 257, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0128 | AT | AT00117 | AT00029 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.64 | 0 | UID: 257, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0129 | AT | AT00116 | AT00117 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | UID: 258 | 0
LTGAT0130 | AT | AT00011 | AT00077 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | UID: 259 | 0
LTGAT0131 | AT | AT00077 | AT00078 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | UID: 260 | 0
LTGAT0132 | AT | AT00078 | AT00152 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.17 | 0 | UID: 261 | 0
LTGAT0133 | AT | AT00064 | AT00079 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.38 | 0 | UID: 272, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0133 | AT | AT00064 | AT00079 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.38 | 0 | UID: 272, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0134 | AT | AT00064 | AT00049 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.07 | 0 | UID: 273, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0134 | AT | AT00064 | AT00049 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.07 | 0 | UID: 273, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0135 | AT | AT00074 | AT00114 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 0 | UID: 275, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0135 | AT | AT00074 | AT00114 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 0 | UID: 275, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0135 | AT | AT00074 | AT00114 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 0 | UID: 275, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0135 | AT | AT00074 | AT00114 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 0 | UID: 275, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0136 | AT | AT00114 | AT00044 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | UID: 277, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0136 | AT | AT00114 | AT00044 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | UID: 277, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0136 | AT | AT00114 | AT00044 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | UID: 277, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0136 | AT | AT00114 | AT00044 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | UID: 277, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0137 | AT | AT00080 | AT00110 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.78 | 0 | UID: 283, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0137 | AT | AT00080 | AT00110 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.78 | 0 | UID: 283, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0138 | AT | AT00130 | AT00041 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.04 | 0 | UID: 300, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0138 | AT | AT00130 | AT00041 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.04 | 0 | UID: 300, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0139 | AT | AT00038 | AT00119 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0 | UID: 306, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0139 | AT | AT00038 | AT00119 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0 | UID: 306, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0140 | AT | AT00005 | AT00088 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | UID: 321, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0140 | AT | AT00005 | AT00088 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | UID: 321, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0140 | AT | AT00005 | AT00088 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | UID: 321, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0140 | AT | AT00005 | AT00088 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | UID: 321, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0141 | AT | AT00088 | AT00007 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.19 | 0 | UID: 322, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0141 | AT | AT00088 | AT00007 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.19 | 0 | UID: 322, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0142 | AT | AT00068 | AT00020 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 0 | UID: 326, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0142 | AT | AT00068 | AT00020 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 0 | UID: 326, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0143 | AT | AT00045 | AT00020 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.96 | 0 | UID: 357 | 0
LTGAT0144 | AT | AT00151 | AT00072 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | UID: 358 | 0
LTGAT0145 | AT | AT00073 | AT00134 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | UID: 361, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0145 | AT | AT00073 | AT00134 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | UID: 361, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0146 | AT | AT00012 | AT00010 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.46 | 0 | UID: 368, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0146 | AT | AT00012 | AT00010 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.46 | 0 | UID: 368, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0146 | AT | AT00012 | AT00010 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.46 | 0 | UID: 368, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0146 | AT | AT00012 | AT00010 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.46 | 0 | UID: 368, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0147 | AT | AT00154 | AT00008 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | UID: 380, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0147 | AT | AT00154 | AT00008 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | UID: 380, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0148 | AT | AT00049 | AT00082 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UID: 397 | 0
LTGAT0149 | AT | AT00082 | AT00155 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | UID: 398 | 0
LTGAT0150 | AT | AT00155 | AT00081 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | UID: 401 | 0
LTGAT0151 | AT | AT00083 | AT00103 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | UID: 504, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0151 | AT | AT00083 | AT00103 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | UID: 504, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0152 | AT | AT00013 | AT00085 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.87 | 0 | UID: 508, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0152 | AT | AT00013 | AT00085 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.87 | 0 | UID: 508, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0153 | AT | AT00118 | AT00037 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | UID: 845, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0153 | AT | AT00118 | AT00037 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | UID: 845, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0154 | AT | AT00079 | AT00080 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.11 | 0 | UID: 883, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0154 | AT | AT00079 | AT00080 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.11 | 0 | UID: 883, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0155 | AT | AT00084 | AT00036 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.23 | 0 | UID: 889, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0155 | AT | AT00084 | AT00036 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.23 | 0 | UID: 889, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0156 | AT | AT00006 | AT00013 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 0 | UID: 969, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0156 | AT | AT00006 | AT00013 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 0 | UID: 969, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0156 | AT | AT00006 | AT00013 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 0 | UID: 969, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0156 | AT | AT00006 | AT00013 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 0 | UID: 969, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0157 | AT | AT00010 | AT00008 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | UID: 1001, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0157 | AT | AT00010 | AT00008 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | UID: 1001, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0157 | AT | AT00010 | AT00008 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | UID: 1001, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0157 | AT | AT00010 | AT00008 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | UID: 1001, 12 cables - 4 systems | 0
LTGAT0158 | AT | AT00015 | AT00156 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | UID: 1004, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0158 | AT | AT00015 | AT00156 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | UID: 1004, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0159 | AT | AT00042 | AT00060 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.19 | 0 | UID: 1035, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0159 | AT | AT00042 | AT00060 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.19 | 0 | UID: 1035, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0160 | AT | AT00042 | AT00032 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.08 | 0 | UID: 1040, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0160 | AT | AT00042 | AT00032 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.08 | 0 | UID: 1040, 6 cables - 2 systems | 0
LTGAT0161 | AT | AT00146 | AT00067 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | UID: 1170 | 0

## Sheet2
UID | cables | circuits | name | note | operator | power | ref | voltage | wires | operator:wikidata | operator:wikipedia | fixme | layer | frequency | source | alt_name | rating | start_date | location | name:hu | note:2 | image | check_date
1 | 6 | 2 | Bisamberg - Wien Nord 2 | System1: Nr.510; System 2: Nr.511 | Wien Energie GmbH | line | 510;511 | 380000 | triple
2 | 6 |  | Silz - Thaur |  | TIWAG | line | 273C;274C | 220000 | single
3 | 6 | 2 | Westtirol - Zell am Ziller |  | Austrian Power Grid AG | line | 275;276 | 220000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
4 | 6 | 2 | Greifenstein - Bisamberg |  | Austrian Power Grid AG | line | 239;240 | 220000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
5 | 6 | 2 |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 227;228A | 220000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
6 | 6 | 2 | Wien Südost - Wien Süd |  | Wiener Netze | line | 501;503 | 380000 | double | Q15854358
9 | 6 |  | Oberbrunn - Silz |  | TIWAG | line | 415;416 | 220000 | double
10 | 12 | 4 | Bisamberg - Sarasdorf;Bisamberg - Wien-Südost;Sarasdorf - Neusiedl an der Zaya |  | Austrian Power Grid AG | line | 435A;435C;443A;443C | 380000 | double |  |  | Leitung in der Nähe von Wolkersdorf geteilt - Bitte Referenzcodes überprüfen | 3
11 | 6 | 2 | Bisamberg - Wien-Südost |  | Austrian Power Grid AG | line |  | 380000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
13 | 9 | 3 | Ybbsfeld - Ybbs-Persenbeug |  | Austrian Power Grid AG | line | 211;212;213 | 220000 | single | Q783723
14 | 6 |  | Leupolz - Westtirol |  | Austrian Power Grid AG | line | 411;412 | 380000;220000 | quad | Q783723 | de:Austrian Power Grid
15 | 6 |  | Bürs - Walgauwerk orange;Walgauwerk - Werben violett |  |  | line | 406A;406B | 220000 | double |  |  |  |  | 50
16 | 6 |  | Bürs - Meiningen grün;Bürs - Walgauwerk orange | teilweise für 380 kV isoliert | Vorarlberger Illwerke AG | line | 811 | 220000 | double |  |  |  |  | 50
17 | 12 |  |  |  | TIWAG | line | 415;416;273C;274C | 220000 | double
18 | 6 |  |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 203A;203B | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
19 | 6 | 2 |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 431;432 | 380000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
20 | 12 | 4 |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 201B;202;203C;204C | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
22 | 6 | 2 | Tauern - Salzburg |  | Austrian Power Grid AG | line | 231A;232A | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
24 | 6 |  |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 205B;206 | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
25 | 6 |  | Bürs - Obermooweiler weiß;Bürs - Obermooweiler blau |  |  | line | 401;402 | 380000 | quad |  |  |  |  | 50
26 | 6 | 2 | Ternitz - Wien Südost |  | Austrian Power Grid AG | line | 225B;226B | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
28 | 12 | 4 | Etzersdorf - Theiß;Pottenbrunn - Theiß | Systeme 468A und 468B sind parallelgeschaltet; Zuordnung: 2 Systeme 380 kV, wires=triple, Etzersdorf - Theiß; 2 Systeme 110kV, wires=single, Pottenbrunn - Theiß | Netz NÖ | line | 468A;468B;169/4;169/5 | 380000 | triple;single
30 | 6 | 2 | KW Rosegg - UW Lienz / UW Obersielach |  | Austrian Power Grid AG | line | 267A;267B | 220000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
31 | 3 |  | Häusling - Mayrhofen |  |  | line | 219A | 220000 | single
32 | 6 | 2 | Hausruck - Ernsthofen;Sattledt - Ernsthofen |  | Austrian Power Grid AG | line | 203C;204C | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
33 | 6 | 2 | Bisamberg - Sokolnice |  | Austrian Power Grid AG | line | 243;244 | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid |  |  | 50
34 | 6 | 2 |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 439A;444 | 380000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
35 | 3 |  | Tauern - Weißenbach |  | Austrian Power Grid AG | line |  | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid |  |  |  | geoimage.at
36 | 6 | 2 | Obersielach - Kainachtal |  | Austrian Power Grid AG | line | 471;472 | 380000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
37 | 6 | 2 | Hessenberg - St Andrä;Hessenberg - Zeltweg |  | Austrian Power Grid AG | line | 286;287 | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
41 | 9 | 3 | Oststeiermark - Südburgenland;Hartberg - Wünschendorf |  | Austrian Power Grid AG | line | 476;477;136/7 | 380000 | triple;single | Q783723 | de:Austrian Power Grid |  | 2
42 | 6 | 2 | Slavětice - Dürnrohr |  | Austrian Power Grid AG | line | 437;438 | 380000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid |  |  | 50
47 | 3 | 1 |  |  | Netz NÖ | line | 216 | 220000 | quad | Q109512632
49 | 6 | 2 |  | ehemals auch Leitung 441, jetzt abgebaut | Austrian Power Grid AG | line | 442 | 380000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
50 | 6 | 2 | KW Feistritz - UW Obersielach / KW Rosegg |  | Austrian Power Grid AG | line | 266C;268 | 220000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
51 | 6 | 2 | Ybbsfeld - Bisamberg |  | Austrian Power Grid AG | line | 207;208 | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
52 | 3 |  |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 281 | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid |  |  |  | geoimage.at
53 | 6 | 2 | Zeltweg - Obersielach;Hessenberg - Zeltweg | System 285 und 287 sind am Mast 1022 (nahe KW Zeltweg) parallelgeschaltet, da KW außer Betrieb. | Austrian Power Grid AG | line | 285;287 | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid |  |  |  | geoimage.at
54 | 6 | 2 | Strass - Zell |  | TIWAG | line | 273A;274A | 220000 | single
55 | 6 | 2 | Strass - Kirchbichl |  |  | line | 279;280 | 220000 | double
56 | 6 | 2 | Thaur - Strass |  | TIWAG | line | 273B;274B | 220000 | single
59 | 6 | 2 | Mayrhofen - Zell |  | Austrian Power Grid AG | line | 219;220 | 220000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
61 | 6 | 2 | Mellach III - Kainachtal / Oststeiermark |  | Austrian Power Grid AG | line | 475M;476M | 380000 | triple | Q783723 | de:Austrian Power Grid |  |  | 50
62 | 6 |  |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 201A;201B | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
63 | 6 |  |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 205A;205B | 220000 | single
64 | 6 | 2 | Tauern - Weißenbach |  | Austrian Power Grid AG | line | 221;222 | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid |  | 2 | 50
69 | 6 | 2 | Wien Südost - Südburgenland |  | Austrian Power Grid AG | line | 477;478 | 380000 | triple | Q783723 | de:Austrian Power Grid |  |  |  |  | Erika
70 | 6 | 2 | Ernsthofen - Dürnrohr;Ernsthofen - Etzersdorf |  | Austrian Power Grid AG | line | 433;434A | 380000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
71 | 6 |  | Kühtai - Silz |  |  | line | 264;265 | 220000 | double
72 | 9 |  |  |  |  | line | 413;414;274E | 220000 | double
73 | 6 | 2 |  | wird die Leitung von TenneT betrieben? Die Leitung ist beim APG Netz rnthalten, beim TenneT Netz nicht. | Austrian Power Grid AG | line | 235;236 | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
77 | 6 | 2 | Etzersdorf - Pottenbrunn |  | Netz NÖ | line | 465A;465B | 380000 | triple | Q109512632
78 | 3 |  | Lienz - Soverzene |  | Austrian Power Grid AG | line | 261 | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid | [5 empty] | 290 MW | 1952
79 | 12 |  | Tauern - Zell am Ziller;Wald - Mittersill | System 181/7C endet hier unbeschaltet. Nur System 181/6C wird im Kabel weitergeleitet. | Austrian Power Grid AG | line | 417;418;181/6C;181/7C | 380000
80 | 9 | 3 | Oststeiermark - Südburgenland |  | Austrian Power Grid AG | line | 476;477;127/7 | 380000 | triple;single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
84 | 9 | 3 | Wien Südost - Südburgenland |  | Austrian Power Grid AG | line | 477;478;127/0 | 380000 | triple;single | Q783723 | de:Austrian Power Grid |  |  |  |  | Erika
85 | 6 | 2 | Oststeiermark - Südburgenland |  | Austrian Power Grid AG | line | 476;477 | 380000 | triple | Q783723 | de:Austrian Power Grid
86 | 6 |  | Roßhag - Mayrhofen |  |  | line | 217;218 | 220000 | double
87 | 6 |  | Roßhag - Mayrhofen |  |  | line | 217;218 | 220000 | double
88 | 3 |  | Roßhag - Mayrhofen |  |  | line | 217 | 220000 | double
89 | 3 |  | Roßhag - Mayrhofen |  |  | line | 218 | 220000 | double
90 | 3 |  | Roßhag - Mayrhofen |  |  | line | 217 | 220000 | double
91 | 3 |  | Roßhag - Mayrhofen |  |  | line | 218 | 220000 | double
99 | 6 |  | Pradella - Westtirol |  | Austrian Power Grid AG | line | 427;428 | 380000 |  | Q783723 | de:Austrian Power Grid
100 | 12 |  | Bürs - Westtirol;Pradella - Westtirol |  | Austrian Power Grid AG | line | 422;421;427;428 | 380000;220000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
101 | 6 |  | Prutz - Westtirol |  | TIWAG | line | 277;278 | 220000 | double
102 | 6 |  | Bürs - Westtirol | System 421 ist für 380 kV isoliert | Austrian Power Grid AG | line | 422;421 | 380000;220000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
105 | 6 |  | Kops Nord;Kops Süd |  | Vorarlberger Illwerke AG | line |  | 220000 | double |  |  |  |  | 50
106 | 6 |  | Meiningen - Werben blau;Walgauwerk - Werben violett | beide Leitungen für 380 kV isoliert | Vorarlberger Energienetze GmbH | line | 830 | 220000 | double
107 | 3 |  | Rodund II - Bürs |  | Vorarlberger Illwerke AG | line | 255 | 220000 | [5 empty] | 50
110 | 6 |  | Lünersee Süd;Lünersee Nord |  |  | line | 252;253 | 220000 | double |  |  |  |  | 50
111 | 12 |  | Bürs - Meiningen grün;Bürs - Walgauwerk orange;Brederis - Bürs VKW blau;Bürs VIW - Nenzing weiß | 6*double*220 kV;6*single*110 kV |  | line | 812 | 220000 | double;single
113 | 9 | 3 | Mellach III / Oststeiermark - Kainachtal;Werndorf - Zwaring |  | Austrian Power Grid AG | line | 475;476;133/7 | 380000 | triple;double | Q783723 | de:Austrian Power Grid |  | 2 | 50
114 | 6 | 2 | Kainachtal / Mellach III - Oststeiermark |  | Austrian Power Grid AG | line | 475;476 | 380000 | triple | Q783723 | de:Austrian Power Grid |  |  | 50
116 | 9 | 3 | Kainachtal / Mellach III - Oststeiermark;Wünschendorf - Feldbach |  | Austrian Power Grid AG | line | 475;476;137/1 | 380000 | triple;single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
119 | 3 |  |  | genauer Verlauf des Erdkabels nicht bekannt |  | cable | 219A | 220000 |  |  |  |  | -1 | [5 empty] | underground
120 | 6 |  |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 231B;232B | 220000 | single
121 | 6 |  |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 231C;232C | 220000 | single
125 | 6 |  |  | vorläufiger Betrieb mit 220 kV | Austrian Power Grid AG | line | 455;456 | 220000 | triple | Q783723 | de:Austrian Power Grid
126 | 12 |  |  | vorläufiger Betrieb der beiden 380 kV-Systeme mit 220 kV | Austrian Power Grid AG | line | 455;456;182/5;182/6 | 220000 | triple;single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
127 | 6 |  | Meiningen - Falknis;Meininigen - Stoss Süd | Leitung für 380 kV isoliert | VKW | line | 407;408 | 220000 | double | [10 empty] | Ehbach
130 | 6 | 2 | Tauern - Zell am Ziller |  | Austrian Power Grid AG | line | 417;418 | 380000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
131 | 12 | 4 | Bisamberg - Wien Nord 2;Bisamberg - Gerasdorf |  | Wiener Netze | line | 510;511;100/51;100/61 | 380000 | triple;single | Q15854358 | de:Wiener Netze
132 | 12 | 4 | Dürnrohr - Bisamberg |  | Austrian Power Grid AG | line | 435A;436A;443A;444A | 380000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
133 | 6 | 2 |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 205A;206 | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
135 | 9 | 3 |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 457;289;290 | 380000 | triple;double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
136 | 6 | 2 |  | beide Systeme für 380kV isoliert, das zweite System wird offenbar nur provisorisch (bis das Pumpspeicherwerk Limberg II in Betrieb geht?) mit 110kV betrieben | Austrian Power Grid AG | line | 457;163/2 | 380000 | triple
140 | 6 | 2 | Tauern - Zell am Ziller |  | Austrian Power Grid AG | line | 417B;418 | 380000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
143 | 12 | 4 |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 417B;418;451;452 | 380000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
144 | 6 | 2 | Tauern - Lienz |  | Austrian Power Grid AG | line | 451;452 | 380000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid |  |  |  | Interpretation based on aerialview of (c) http://tiris.tirol.gv.at www.geoimage.at www.basemap.at
145 | 12 |  | Meiningen - Werben blau;Walgauwerk - Werben violett;Götzis - Werben rot;Hohenems - Werben weiß | 6*double*220 kV;6*single*110 kV | Vorarlberger Energienetze GmbH | line | 830 | 220000 | double;single | [11 empty] | 220 kV-Leitungen für 380 kV isoliert
146 | 12 |  | Walgauwerk - Werben violett;Bürs - Meiningen grün;Brederis - Bürs VKW blau;Nenzing - Frastanz rot | 6*double*220 kV;6*single*110 kV |  | line |  | 220000 | double;single |  |  |  |  | 50
150 | 6 |  | Hausruck - Aschach;Hausruck - St. Peter |  | Austrian Power Grid AG | line | 203B;204A | 220000 | single
152 | 6 | 2 |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 203A;204A | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
153 | 6 |  | Hausruck - Ernsthofen;Hausruck - Sattledt |  | Austrian Power Grid AG | line | 203C;204B | 220000 | single
154 | 6 | 2 | Pyhrn - Ernsthofen;Weißenbach - Ernsthofen |  | Austrian Power Grid AG | line | 201B;202 | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid |  | 2
155 | 12 | 4 |  | Aug. 2013: System 494 unbeschaltet | Austrian Power Grid AG | line | 431;491;492;494 | 380000;220000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid | [9 empty] | Aug. 2013: System 431 steht provisorisch für System 493 (solange der 3. 380kV-Transformator noch nicht in Betrieb?)
162 | 6 | 2 | Weißenbach - Pyhrn;Weißenbach - Ernsthofen |  | Austrian Power Grid AG | line | 201A;202 | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid |  | 2 | 50
163 | 6 | 2 | Ernsthofen - Dürnrohr;Etzersdorf - Dürnrohr |  | Austrian Power Grid AG | line | 433;434B | 380000 | double
166 | 9 | 3 |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 215A;215B;215C | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
167 | 6 | 2 |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 215B;215C | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
168 | 6 | 2 |  | ref=216: wires=quad; ref=215A: wires=single | Austrian Power Grid AG | line | 216;215A | 220000 | quad;single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
169 | 6 | 2 | Etzersdorf - Theiß | System 468A und 468B sind parallelgeschaltet | Netz NÖ | line | 468A;468B | 380000 | triple | Q109512632
170 | 6 | 2 | Wien Südost - Győr;Wien Südost - Neusiedl |  | Austrian Power Grid AG | line | 245;246A | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
171 | 3 |  |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 247 | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
172 | 6 | 2 |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 247;281 | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid |  |  |  | geoimage.at
173 | 12 | 4 |  |  | Netz NÖ | line | 465A;465B;169/1;169/7 | 380000 | triple;single | Q109512632
185 | 12 |  | Bürs - Meiningen grün;Bürs - Walgauwerk orange;Brederis - Bürs VKW blau;Frastanz - Nenzing rot | 6*double*220 kV;6*single*110 kV |  | line | 812 | 220000 | double;single
186 | 12 |  | Bürs - Meiningen grün;Bürs - Walgauwerk orange;Brederis - Bürs VKW blau;Bürs VIW - Nenzing weiß | 6*double*220 kV;6*single*110 kV |  | line | 812 | 220000 | double;single
217 | 6 | 2 | Dürnrohr - Bisamberg |  | Austrian Power Grid AG | line | 297;298 | 220000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
220 | 12 | 4 | Wien Südost - Südburgenland;Ternitz - Wien Südost |  | Austrian Power Grid AG | line | 477;478;225B;226B | 380000;220000 | triple;single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
227 | 6 | 2 | St. Peter - Simbach;Altheim - St. Peter |  |  | line | 230;233 | 220000 | single
228 | 6 | 2 | St. Peter - Pirach;St. Peter - Pleinting |  | TenneT TSO GmbH | line | 256;258 | 220000 | double
231 | 6 | 2 | Wien Südost - Győr;Neusiedl - Győr |  | Austrian Power Grid AG | line | 245;246B | 220000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
248 | 6 | 2 | Bisamberg - Sarasdorf |  | Austrian Power Grid AG | line |  | 380000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
249 | 12 | 4 | Bisamberg - Sarasdorf;Bisamberg - Wien-Südost |  | Austrian Power Grid AG | line | 435A;435C;443A;443C | 380000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
250 | 6 | 2 | KW Rosegg - KW Feistritz |  | Austrian Power Grid AG | line | 266C;267B | 220000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
251 | 6 | 2 | KW Feistritz - UW Obersielach |  | Austrian Power Grid AG | line | 267B;268 | 220000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
252 | 6 |  | Bludenz West;Dellmensingen Ost | Leitung teilweise für 380 kV isoliert;teilweis 3 Blitzschutzseile |  | line | 403;404 | 220000 | single |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | teilweise (in D) wires=double
253 | 6 | 2 | Zeltweg - Obersielach;Hessenberg - St. Andrä |  | Austrian Power Grid AG | line | 285;286 | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
254 | 6 | 2 | St. Andrä - Obersielach;Zeltweg - Obersielach |  | Austrian Power Grid AG | line | 284;285 | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
256 | 6 |  |  | wird die Leitung von TenneT betrieben? Die Leitung ist beim APG Netz rnthalten, beim TenneT Netz nicht. | Austrian Power Grid AG | line | 237;238 | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
257 | 6 | 2 | Tauern - Weißenbach |  | Austrian Power Grid AG | line | 221;222 | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
258 | 3 |  | Tauern - Weißenbach |  | Austrian Power Grid AG | line |  | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
259 |  | 2 | Wien Südost - Wien Süd | Verlauf zwischen den Endpunkten unbekannt | Wiener Netze | cable |  | 380000 |  | Q15854358 |  |  | -1 | [5 empty] | underground |  |  | File:Wien Energie Stromnetz 380kV.svg
260 |  | 2 | Wien Süd - Wien Kendlerstraße | Verlauf zwischen den Endpunkten unbekannt | Wiener Netze | cable |  | 380000 |  | Q15854358 |  |  | -1 | [5 empty] | underground |  |  | http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wien_Energie_Stromnetz_380kV.svg&filetimestamp=20110225220305
261 |  | 2 | Wien Kendlerstraße - Wien Simmering | Verlauf zwischen den Endpunkten unbekannt | Wiener Netze | cable |  | 380000 |  | Q15854358 |  |  | -1 | [5 empty] | underground |  |  | http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wien_Energie_Stromnetz_380kV.svg&filetimestamp=20110225220305
272 | 6 | 2 | UW Lienz - UW Greuth |  | Austrian Power Grid AG | line | 266A;267A | 220000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
273 | 6 |  | Malta Hauptstufe - Lienz |  | Austrian Power Grid AG | line | 269;270 | 220000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
275 | 12 |  | Walgauwerk - Werben violett;Bürs - Meiningen grün;Brederis - Bürs VKW blau;Frastanz - Meiningen gelb | 6*double*220 kV;6*single*110 kV |  | line | 812 | 220000 | double;single |  |  |  |  | 50
277 | 12 |  | Walgauwerk - Werben violett;Bürs - Meiningen grün;Brederis - Meiningen rot;Frastanz - Meiningen gelb | 6*double*220 kV;6*single*110 kV |  | line | 813 | 220000 | double;single
283 | 6 | 2 | UW Villach Süd - KW Rosegg |  | Austrian Power Grid AG | line | 266C;267A | 220000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
300 | 6 | 2 | Kainachtal - Maribor |  | Austrian Power Grid AG | line | 473;474 | 380000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid |  | 2 | 50
306 | 6 | 2 |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 439B;444 | 380000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid |  |  | 50
321 | 12 | 4 |  |  | APG;Netz NÖ | line |  | 220000
322 | 6 | 2 |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 227;228B | 220000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
326 | 6 |  | Kops - Bürs;Rodund II - Bürs |  | Vorarlberger Illwerke AG | line |  | 220000 | double |  |  |  |  | 50
357 | 3 |  | Bludenz West;Dellmensingen Ost | Leitung teilweise für 380 kV isoliert;teilweis 3 Blitzschutzseile |  | line | 404 | 220000 | single |  |  |  |  | 50
358 | 3 | 1 |  |  | Verbund Hydro Power GmbH | line | 457 | 380000 | triple
361 | 6 | 2 | Tauern - Zell am Ziller |  | Austrian Power Grid AG | line | 417A;418 | 380000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
368 | 12 | 4 |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 443;444;435C;436B | 380000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid | Referenznummern sind z.T. überholt. Es wurden vom UW Bisamberg zum UW Sarasdorf 2 zusätzliche Systeme auf vorhandenes Gestänge gelegt.
380 | 6 | 2 | Wien Südost - Wien Simmering |  | Wiener Netze | line | 500;502 | 380000 | double | Q15854358
397 | 3 |  |  |  | Verbund Hydro Power GmbH | cable | 288 | 220000 | [10 empty] | underground
398 | 3 |  |  |  | Verbund Hydro Power GmbH | cable | 288 | 220000 | [10 empty] | underground
401 | 3 |  |  | estimated | Verbund Hydro Power GmbH | cable | 288 | 220000 | [10 empty] | underground
504 | 6 | 2 | Wien Südost - Neusiedl;Neusiedl - Győr |  | Austrian Power Grid | line | 246A;246B | 220000
508 | 6 | 2 | Bisamberg - Neusiedl an der Zaya;Sarasdorf - Neusiedl an der Zaya |  | Austrian Power Grid AG | line |  | 380000 | triple |  |  | Add missing attribute (ref codes). | 2 |  | https://www.apg.at/de/Projekte/Ersatzneubau-APG-Weinviertelleitung |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2020-06-23
845 | 6 | 2 | Wien Südost - Győr;Neusiedl - Győr |  | Austrian Power Grid AG | line | 245;246B | 220000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
883 | 6 | 2 | UW Greuth - UW Villach Süd |  | Austrian Power Grid AG | line | 266C;267A | 220000 | double | Q783723 | de:Austrian Power Grid
889 | 6 | 2 | Neusiedl/Zaya - Reinthal |  | Austrian Power Grid AG | line |  | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid | Add missing attribute (ref codes). | 2 |  | https://www.apg.at/de/Projekte/Ersatzneubau-APG-Weinviertelleitung
969 | 12 | 4 | Bisamberg - Sarasdorf;Bisamberg - Wien-Südost;Bisamberg - Neusiedl an der Zaya |  | Austrian Power Grid AG | line | 435A;435C;443A;443C | 380000 | double |  |  | Leitung in der Nähe von Wolkersdorf geteilt - Bitte Referenzcodes überprüfen | 3
1001 | 12 | 4 | Wien Südost - Wien Simmering;Wien Südost - Wien Kaiserebersdorf |  | Wiener Netze | line | 500;502;102/3;102/4 | 380000 | double;single
1004 | 6 |  |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 205B;206 | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
1035 | 6 | 2 | Hessenberg - Weißenbach |  | Austrian Power Grid AG | line | 223;224 | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid |  | 2 | 50
1040 | 6 | 2 |  |  | Austrian Power Grid AG | line | 225A;226A | 220000 | single | Q783723 | de:Austrian Power Grid
1170 | 3 |  |  |  | Vorarlberger Illwerke AG | line |  | 220000 | double |  |  |  |  | 50